Załącznik nr 1 do SIWZ

# ZADANIE   NR 1

CPV 33141110-4

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opaska dziana 4mx 5cm,pakowana .poj. |  | 1800 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Opaska dziana 4mx10cm,pakowana. poj |  | 9 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opaska dziana 4mx 15cm,pakowana poj. |  | 3000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkład higieniczny celulozowy 50-60x70 -90cm |  | 15000 szt |  |  |  |  |  |  |
| .5 | Wata opatrunkowa baw. wiskozowa 200g |  | 300 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska gipsowa szybkowiążąca-czas wiązania maksymalnie 6 min,szerokości 10 cm |  | 450 mb |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opaska gipsowa szybkowiążąca-czas wiązania maksymalnie 6 min,szerokości 12cm |  | 600 mb |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opaska gipsowa szybkowiążąca-czas wiązania maksymalnie 6min,szerokości 14-15cm |  | 3 000 mb |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Opaska gipsowa szybko wiążąca -czas wiązania maksymalnie 6 min szerokości 5-7cm |  | 150 mb |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Opaska pod gipsowa z waty15cm x3m |  | 1000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opaska pod gipsowa z waty10cm x3m |  | 1000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Lignina bielona arkusze |  | 1300 kg |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Opaska elastyczna z zapinką zapakowaną łącznie 10 cmx5m |  | 1000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Opaska elastyczna z zapinką zapakowaną łącznie 12cmx5m |  | 900 szt |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Opaska elastyczna z zapinką zapakowaną łącznie 15cmx5m |  | 1200 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 1 wynosi:..........zł................................. zł,   słownie złotych:.................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 1  wynosi:.............................. zł    słownie złotych:...............................................................................................

ZADANIE  NR  2

CPV 331411104

| lp | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opaska półelastyczna 5-6 cm x 4 m |  | 3000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska półelastyczna 10 cm x 4 m |  | 3500 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska półelastyczna 12-15 cm x 4 m |  | 3000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy chłonne ,jałowe do ran silnie sączących 10 x 10 cm x 1 szt. |  | 300 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy chłonne ,jałowe do ran silnie sączących 20 x 20 cm x 1 szt |  | 300 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opatrunek anty bakteryjny ,jałowy , z maścią zawierającą srebro 10 x 10 cm x 1 szt |  | 200 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opatrunek hydro koloidowy 10 x 10 cm x 1 szt |  | 300 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 2 wynosi:...........zł................................. zł  ,słownie złotych:.................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 2 wynosi:.............................. zł    słownie złotych:..............................................................................................

ZADANIE  NR  3

CPV 331411104

| LP | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT % | Wartość VAT zł | Cena jednostkowa brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek hydro żelowy 5-6 x 7-12 cm x 1 szt |  | 150 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek hydrożelowy 10-12 x 10-15cm x 1szt |  | 200 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek hydrożelowy 20-24x 20-28 cm x 1szt |  | 60 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 3 wynosi:.......zł................................. zł  ,słownie złotych:.................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 3 wynosi:.............................zł    słownie złotych:..............................................................................................

# ZADANIE  NR 4

CPV 33693000-4

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych ,dla osób ze średnim i ciężkim problemem nietrzymania moczu rozmiar L wykonane na całej powierzchni z laminatu oddychającego |  | 42 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pieluchomajtki dla dzieci – mini 2-5 kg ,z wycięciem na pępek |  | 800 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 4 wynosi:..........zł................................. zł,słownie złotych:.................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 4 wynosi:.............................. . zł  słownie złotych:..............................................................................................

CPV 33141119-8                                                                         ZADANIE NR 5

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompresy gazowe wyjałowione do krótkotrwałych,inwazyjnych zabiegów chir. 10cmx10cm x 5 szt 17 12W |  | 2000 op |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy gazowe wyjałowione do krótkotrwałych,inwazyjnych zabiegów chir. 7,5 x 7,5 cm x 5 szt 17 N 12 W |  | 3000 op |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy gazowe wyjałowione do krótkotrwałych ,inwazyjnych zabiegów chir. 5x 5 cm. X 5 szt 17 N 12 W lub pakowane x 3 szt z przeliczeniem ilości |  | 5000 op |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy włókninowe niewyjałowione do krótkotrwałych,inwazyjnych zabiegów chir. 5cmx5cm x 100szt 30-40g 4-6 W |  | 3500 op |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy gazowe niewyjałowione do krótkotrwałych,inwazyjnych zabiegów chir. 7,5cmx7,5cm x100 szt 13 N 8 W |  | 1300 op |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kompresy gazowe niewyjałowione do krótkotrwałych ,inwazyjnych zabiegów chir. 7,5 x 7,5 cm x 100 szt 17 N 12 W |  | 220 op |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kompresy gazowe niewyjałowione do krótkotrwałych ,inwazyjnych zabiegów chir 10cmx10cm x 10 0szt 13 N 8 W |  | 2 200 op |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kompresy gazowe niewyjałowione do krótkotrwałych ,inwazyjnych zabiegów chir. 10 x 10 cm x 100szt ,z nitką RTG17 N 12 W |  | 250 op |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tupfer gazowy 17 N, jałowy do mycia pola operacyjnego 18-20 x 19-20 cm x 5-6szt |  | 100 op |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tupfer gazowy 17 N 5-10cm x 5-10cm niejałowy x 200 szt |  | 20 op |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kompresy nasączone alkoholem do dezynfekcji 60-65 x 30mm x 100 szt lub x 200 szt z przeliczeniem ilości |  | 250 op |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Gaza opatrunkowa bawełniana bielona 17 N 90cm |  | 2000 mb |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 5 wynosi:.......................... zł,słownie złotych:..............................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 5 wynosi:.................................................. zł,słownie złotych......................................................................................................

# ZADANIE  NR 6

CPV 33141112-8

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plaster na włókninie 1,25cm |  | 3000 mb |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Plaster na włókninie 2,5cm |  | 8 000 mb |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Plaster na włókninie 5 cm |  | 3000 mb |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Plaster na tkaninie 1,25cm |  | 3 000 mb |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Plaster na tkaninie 2,5cm |  | 1500 mb |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Plaster na tkaninie 5cm |  | 500 mb |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Plaster z opatrunkiem na włókninie szer 6cmx 1m .b |  | 500 op |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Plaster jałowy do klejenia brzegów ran [70-80cmx3mm]x 5szt |  | 50 op |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Taśma chirurgiczna 10cmx10m |  | 50 op |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Taśma chirurgiczna 5cmx 10m |  | 300 op |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rękaw siatkowy elastyczny tułów x 25m |  | 20 op |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rękaw siatkowy elastyczny głowa x 25m |  | 34 op |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Opatrunek z włókien alginianów wapnia 10 x 10 cm x 1 szt |  | 200 szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Opatrunek do mocowania kaniul włókninowy, samoprzylepny,jałowy 5-6 cmx 7-10 cm x 100 szt |  | 40 op |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Plaster do mocowania wenflonów noworodkowych ,przezroczysty 6 x 7 cm |  | 200 szt |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Plaster po injekcyjny z nacięciem co 2 cm ,na włókninie z klejem akrylowym 4 cm x 5 m |  | 20 op |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość  netto  zadania Nr 6  wynosi ………zł  ….................................słownie zł........................................................................................................................

Łączna wartość  brutto  zadania nr 6 wynosi....................................................słownie zł........................................................................................................................

# ZADANIE  NR 7

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu o gramaturze 48-80g/m2,materiał jednorodny ,całkowicie niewchłanialny,dług. 60 cm.,szerokość 1- 1,1 cm,posiadająca makro pory ,nie strzępiąca się,nie skręcająca się przy przeciąganiu |  | 17 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Łączna wartość  netto zadania Nr 7 wynosi  ……….. zł   słownie zł..........................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania Nr 7 wynosi …..........................................słownie zł..........................................................................................................

Zadanie Nr 8

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu ,implant o anatomicznym kształcie,trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką,brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami .Grubość siatki 0,33 mm,grubość nitki 80 mikrog.,porowatość max. 1870 mikrog.,gramatura 48 g/m2.Odległość między ramionami 8 cm .Długość ramion :górne 38cm,dolne 45 cm |  | 2 op |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu ,implant o anatomicznym kształcie,trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką,brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami .Grubość siatki 0,33 mm,grubość nitki 80 mikrog.,porowatość max. 1870 mikrog.,gramatura 48 g/m2.Odległość między ramionami 6 cm .Długość ramion :górne 38cm,dolne 45 cm |  | 2 op |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto zadania  Nr 8 wynosi ………………. zł,.słownie zł....................................................................................

Łączna wartość brutto zadania Nr 8 wynosi ….. …. słownie zł..................................................................................

# ZADANIE NR 9

| Lp. | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek parafinowy jałowy, nasączony 0,5%chlorheksydyną 15 x 20 cm x 10 szt |  | szt 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opatrunek parafinowy ,jałowy, nasączony 0,5% chlorheksydyną 10 x 10 cm x 1 szt |  | szt 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek parafinowy, jałowy, nasączony 0,5% chlorheksydyną 5 x 5 cm x 1 szt |  | szt 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek uwalniający jodynę 5 x 5 cm x 1 szt |  | szt 25 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek foliowy, poliuretanowy , z wkładem chłonnym ,samoprzylepny,jałowy 8-10 x 12-15 cm x 1 szt |  | szt 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opatrunek foliowy ,poliuretanowy z ramką ,samoprzylepny jałowy ,8-10 x 12-15 cm x 1 szt |  | szt 500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr    9 wynosi:...................................... zł, słownie złotych:.................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 9 wynosi:..................................................... zł, słownie złotych:................................................................................................

# ZADANIE  NR 10

CPV 33141420-0

| Lp | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe , niesterylne . Rękawice medyczne oraz zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej -w kategorii III ,dostępne w rozmiarach XS-XL,opakowanie papierowe x 100 szt |  | 1700 op |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe ,pudrowane jałowe ,o mankiecie rolowanym ,łatwe w nakładaniu,powierzchnia zewnętrzna teksturowana ,Przebadane na substancje chemiczne zgodne z normą EN 374,EN 455-1-4,oraz EN 420,rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671.Rękawice oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE-rękawice chirurgiczne i ochronne .Dostępne rozmiary 6, 6,5,7,7,5 , 8, 8,5 ,9 |  | 6500 par |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne ,lateksowe, bez pudrowe ,spełniające wymagania jak rękawice w punkcie nr 2 .dostępne rozmiary 7, 7,5 , 8 |  | 400 par |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice winylowe niesterylne dostępne w rozmiarach S , M, Lx 100 szt. |  | 1500 op |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niesterylne,bez pudrowe,kolor niebieski,mankiet rolowany ,powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana ,długość rękawicy min.240 mm,grubość min na palcu 0,1 mm,na dłoni min.0,07 mm .AQL 1,0, rękawice medyczne oraz zarejestrowane jako środek ochrony Indywidualnej w kategorii III .Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-badanie z niezależnego laboratorium. .Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 Odpowiednie do kontaktu z żywnością. Opakowanie papierowe z podziałem kolorystycznym ze względu na poszczególne rozmiary x 100 sztuk. Dostępne w rozmiarach XS-XL. Zamawiający dopuszcza opakowania x 200 szt ,z przeliczeniem ilości |  | 4000 op |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękawice medyczne lateksowe wzmocnione ,bez pudrowe,teksturowana powierzchnia,kolor ciemnoniebieski,mankiet rolowany,grubość ścianki min .na palcu 0,35 mm,na dłoni 0,32 mm,długość min. 300 mm. AQL 1,5.Poziom protein lateksowych <15 mikrog/g. Siła zrywająca przed starzeniem min.27N.Rękawice zgodne z EN 455-1-4 EN 420,EN 388.Przebadane na przenikanie substancji chemicznych na min.12 substancji chem. w tym 3 substancje z zał. A normy 374-1 na co najmniej 2 poziomie ochrony. Zarejestrowane jako wyrób med. Oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dostępne w rozmiarach S, M,L. Opakowanie x 50 szt |  | 60 op |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Zamawiający  wymaga aby Wykonawca do oferty cenowej dołączył zgodnie z zapisami SIWZ  każdego rodzaju  oferowanych  rękawic w celu  ich przetestowania

Łączna wartość netto zadania nr 10 wynosi:....................................... zł, słownie złotych:..................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 10 wynosi:.................................................. zł, słownie złotych:................................................................................................