Bełżyce, dn. 26.06.2017 r.

Dotyczy :

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i produktów medycznych

ZP/MO/5/2017

Pytanie 1

Dotyczy zadania 10 poz. 5

Po przeanalizowaniu pytań i odpowiedzi ogłoszonych na stronie Zamawiającego dnia 23.06.2017

Wnosimy o doprecyzowanie i sprostowanie:

Na pytanie:

W związku z zapisem „Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN374-3” Czy Zamawiający miał na myśli rękawice odporne na przenikanie substancji chemicznych i zgodnych z wymaganiami znajdującymi się w EN 374

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Postawienie takiego wymogu przez Zamawiającego ogranicza więc zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich Wykonawców.

Oznacza to bowiem, że rękawica ma posiadać zgodność z pełną normą w tym z punktem 5.3.2 do części 374-1.

Spełnienie pkt. 5.3.2 normy EN 374-1 oznacza, iż rękawice muszą osiągać min. 2 poziom odporności na min. 3 przebadane substancje z załącznika A normy, który określa 12 substancji chemicznych, głównie rozpuszczalników stosowanych w przemyśle, a nie w placówkach służby zdrowia. Dlatego też postawienie wymogu pełnej zgodności z normą EN 374 dla rękawic, które mają być stosowane przez personel medyczny w jednostce służby zdrowia przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem jest bezzasadne i nie znajduje racjonalnego wytłumaczenia.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapis.