Zadanie Nr 1.2  														Załącznik Nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Arkusz parametrów granicznych

Specyfikacja wyposażenia

| Lp. | Opis Parametr wymagany | Ilość (sztuki) | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK) | Parametry oferowane (podać zakresy i opisać) | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stół roboczy dł.200 cm x szer. 70 cm x wys. 87 cm ± 2 CM, stopki z regulacją wysokości min 1 cm w komplecie: 2 szafki szer. 40 cm z 1 półką i zamkiem, Wykonany ze stali kwasoodpornej: blacha min 1,5 mm profile zamknięte min 30x30 x 15 mm | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stół roboczy dł.200 cm x szer. 70 cm x wys. 87 cm ± 2 CM, stopki z regulacją wysokości min 1 cm w komplecie: 1 szafka szer. 40 cm z 1 półką i zamkiem, Wykonany ze stali kwasoodpornej: blacha min 1,5 mm profile zamknięte min 30x30 x 15 mm | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stół roboczy dł.150 cm x szer. 60 cm x wys. 87 cm ± 2 CM, stopki z regulacją wysokości min 1 cm w komplecie: 1 szafka szer. 40 cm z trzema szufladami Wykonany ze stali kwasoodpornej: blacha min 1,5 mm profile zamknięte min 30x30 x 15 mm | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stół roboczy dł.150 cm x szer. 60 cm x wys. 87 cm ± 2 CM z dodatkową półką wzdłuż dł. 150 cm szer. 60 cm ± 5 CM, stopki z regulacją wysokości min 1 cm Wykonany ze stali kwasoodpornej: blacha min 1,5 mm profile zamknięte min 30x30 x 15 mm | 1 |  |  |  |  |  |