Zadanie Nr 1.4

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  -   Zestawienie parametrów granicznych:

ZESTAW NARZĘDZI

| Lp. | Opis Parametr wymagany | Ilość (sztuki) | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK) | Parametry oferowane (podać zakresy i opisać) | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podważka kostna Mini typ Homman 160mm 8mm. Materiały odporne na procesy dezynfekcji i sterylizacji | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Raspator typ FREER-YASARGIL dł. 185 mm podwójny; odgięty ostry (lub zbliżony) . Materiały odporne na procesy dezynfekcji i sterylizacji | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Raspator typ KILLIAN dł. 180 mm podwójny; odgięty ostro/tępy (lub zbliżony) . Materiały odporne na procesy dezynfekcji i sterylizacji. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze do trzymania kości 175mm typ Verbugge-Baby . Materiały odporne na procesy dezynfekcji i sterylizacji. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze do trzymania kości typ Dingmann 190 i 210 mm . Materiały odporne na procesy dezynfekcji i sterylizacji. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze do trzymania kości typ Lewin 180 mm . Materiały odporne na procesy dezynfekcji i sterylizacji. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka kostna typ Brun 22,5 cm, 9" , 4,3 mm (lub zbliżony) . Materiały odporne na procesy dezynfekcji i sterylizacji. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka kostna typ UFFENORDE 14,5 cm , 5 3/4” (lub zbliżony) . Materiały odporne na procesy dezynfekcji i sterylizacji. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka kostna typ SYPERT 42 cm, 17" , 2,8 mm (lub zbliżony) . Materiały odporne na procesy dezynfekcji i sterylizacji. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka kostna typ SYPERT 42 cm, 17" , 3,6 mm (lub zbliżony) . Materiały odporne na procesy dezynfekcji i sterylizacji. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze do cięcia drutu Kirschnera, śr 2mm 160mm . Materiały odporne na procesy dezynfekcji i sterylizacji. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze do cięcia drutu Kirschnera śr 3mm 230mm . Materiały odporne na procesy dezynfekcji i sterylizacji. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Skrobaczka kostna typ LAMBOTTE, 20,5 cm, 8 1/8" , 10 mm . Materiały odporne na procesy dezynfekcji i sterylizacji. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Skrobaczka kostna typ KEY 18 cm, 7" , 6,4 mm . Materiały odporne na procesy dezynfekcji i sterylizacji. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wkrętak sześciokątny śr 2,5 . Materiały odporne na procesy dezynfekcji i sterylizacji. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wkrętak sześciokątny śr 3,5 . Materiały odporne na procesy dezynfekcji i sterylizacji. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszcze do gięcia drutu 180mm. Materiały odporne na procesy dezynfekcji i sterylizacji. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Młotek ortopedyczny 240mm 400g . Materiały odporne na procesy dezynfekcji i sterylizacji | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Gumowa taśma do odprowadzania krwi z układu żylnego 8 cm, stosowana przed założeniem opaski uciskowej na kończynie | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Gumowa taśma do odprowadzania krwi z układu żylnego 10 cm, stosowana przed założeniem opaski uciskowej na kończynie | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Druty Kirshnera śr. 2 mm | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Druty Kirshnera śr. 2,5 mm | 10 |  |  |  |  |  |