# Załącznik nr 1

FORMULARZ  CENOWY

| Lp | Nazwa produktu | Nazwa producenta oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | VAT w % | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł w | Wartość brutto w zł |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maseczka ochronna FFP3. Maska wyposażona w zawór wydechowy, zacisk nosowy i uszczelniającą piankę nosową, taśmy nagłowia rozkładające równomiernie nacisk na głowę , instrukcję obsługi; spełniane normy EN 149:2001+A1:2009. Do oferty dołączony certyfikat CE Rozmiar uniwersalny |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maseczka ochronna FFP2. Maska wyposażona w zawór wydechowy, zacisk nosowy i uszczelniającą piankę nosową, taśmę ułatwiającą montaż maski, instrukcję obsługi; spełniane normy EN 149:2001+A1:2009. Do oferty dołączony certyfikat CE Rozmiar uniwersalny |  | 182 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kombinezon ochronny, ochronna zgodna z kategorią III odzieży ochronnej, typ 3, 3b, 4, 5 & 6 ochrona przed radioaktywnymi cząstkami stałymi, przed zagrożeniami biologicznymi, włóknami, krwią, wirusami i bakteriami, cieczą pod ciśnieniem do 2 barów, stężonymi nieorganicznymi substancjami chemicznymi np. kwas siarkowy, wodorotlenek sodu wyposażony w zamek zakryty podwójna samoprzylepną patką ochronną kaptur z gumką dopasowującą go do twarzy patka samoprzylepna pod brodą szwy zaklejone taśmą zapewniają ochronę elastyczne mankiety rękawów i nogawek gumka w talii dopasowuje ubiór do ciała posiadający właściwości antyelektrostatyczne spełniane normy norma EN14126 norma EN14605 norma EN13982-1 norma EN13034 norma EN1149-5 norma EN1073-2 dołączony certyfikat CE Rozmiar XL-100 szt., 2XL- 100 sz., 3XL-50 szt. Kolor jasny ( biały, niebieski, żółty) |  | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyn do dezynfekcji rąk, alkohol etylowy min 95% (73% objętości w produkcie), alkohol izopropylowy, gliceryna, woda destylowana. Do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym. Produkt do powszechnego stosowania oraz do zastosowania w obszarze medycznym. Działanie wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze PN-EN 1500:2013 PN-EN 13727+A2:2015-12 PN-EN 13624:2013 PN-EN 12791+A1:2017-12 PN-EN 14476:2013+A2:2019 |  | 10 op. 5 l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane przedłożenie do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie odpowiednich norm oraz certyfikatów.

Łączna wartość netto wynosi:.......................... zł, słownie złotych:.....................................................................................................................................

Łączna wartość brutto wynosi:......................... zł, słownie złotych:.....................................................................................................................................