SPROSTOWANIE

Dotyczy : 	Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Modernizacja Bloku Operacyjnego i komórek pomocniczych dla Oddziałów

Położniczo – Ginekologicznego, Neonatologicznego, Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego im. Dr Wojciecha Oczki w Bełżycach” –

Znak sprawy : ZP/MBO/8/2020

Dotyczy odpowiedzi na pytania :

„Pytanie nr 66. Czy Zamawiający posiada Zintegrowany System Sal Operacyjnych? Jeśli tak, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie protokoły od urządzeń dostarczanych gwarantujące możliwość połączenia z systemem.

Odpowiedź :

System integracji sal operacyjnych jest obowiązkowy do wykonania, zgodnie z opisem w projekcie technologii.„

Winno być :

Odpowiedź:

Nie przewiduje się dostawy i montażu systemu integracji sal operacyjnych. Sterowanie oświetleniem i wentylacją sal operacyjnych wyłącznie z paneli sterujących zainstalowanych wewnątrz sal operacyjnych i tylko lampy operacyjne dostosowane mają być do przyszłego i poza zamówieniem, montażu kamer cyfrowych.