Bełżyce, dn. 24.11.2020 r.

Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH.

Znak sprawy: ZP/NC/11/2020

Dotyczy Zadania nr 1, Pozycja nr 1-5,7,8

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, Pozycjach nr 1-5,7,8 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :

tak

Dotyczy Zadania nr 1, Pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1, Pozycji nr 6 igłę o długości 35mm lub/i 40mm oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :

tak grubość 35 mm

Dotyczy Zadania nr 2, Pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 3 igłę o długości 70mm oraz nić o grubości 1 i długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :

nie

Dotyczy Zadania nr 2, Pozycja nr 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Zadania nr 2, Pozycji nr 3.

Odpowiedź :

zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 6 igłę wzmocnioną oraz nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :

nie

Dotyczy Zadania nr 2, Pozycja nr 9 i 11

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, Pozycjach nr 9 i 11 igłę o długości 22mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :

tak

Dotyczy Zadania nr 2, Pozycja nr 12

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 12 igłę o długości 18 lub/i 22mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :

tak 18 mm

Dotyczy Zadania nr 2, Pozycja nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, Pozycji nr 13 igłę o długości 18 lub, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź :

tak

Dotyczy Zadania nr 3, Pozycja nr 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, Pozycjach nr 1 i 2 nić o długości 250cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź : Nie