Bełżyce, dn. 23.11.2020 r.

Dotyczy:

przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych.

Znak sprawy: ZP/NC/11/2020

PYTANIA DO SIWZ

Zadanie nr 1, pozycja 1 — 7 - Czy Zamawiający wymaga aby igły wykonane były z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 charakteryzujące się zwiększoną odpornością na zginanie, potwierdzone oświadczeniem producenta szwów?

Odpowiedź : Tak

Zadanie nr 1, pozycja 1 – 7 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie szwów pakowanych w sterylne, podwójne szczelnie zamknięte saszetki tj. wewnętrzne opakowanie  - kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu w języku polskim i opakowanie zewnętrzne folia-papier?

Odpowiedź : Nie

Zadanie nr 1, pozycja 1-7 – Czy Zamawiający wymaga aby saszetki posiadały szeroki mankiet nie posiadający sklejonych brzegów ułatwiający sprawne otwarcie saszetki o długości min 2cm?

Odpowiedź : Nie

Zadanie nr 2, pozycja 1-18 - Czy Zamawiający ma na myśli (wymaga) zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego, powlekanych polikaprolaktonem i stearynian wapnia o profilu podtrzymywania ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach i czasie wchłaniania 60-90 dni?

Odpowiedź : Zgodnie z zapisami SIWZ

Zadanie nr 2, pozycja 1-18 - Czy Zamawiający wymaga aby na każdym jednostkowym opakowaniu szwów (saszetce) znajdował się oryginalnie nadrukowany kod kreskowy lub kod matrycowy?

Odpowiedź : Nie

Zadanie nr 2, pozycja 1 – 18 – Czy Zamawiający wymaga aby saszetki posiadały mankiet nie posiadający sklejonych brzegów co ułatwia sprawne otwarcie saszetki?

Odpowiedź : Nie

Zadanie nr 3, pozycja 1 – 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek o długości 250cm?

Odpowiedź : Nie

Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź :

Tak