Nr sprawy: ZP/MS/13/2020

SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Nr 1 w BEŁŻYCACH

ul. Przemysłowa 44

24-200 Bełżyce

tel.  081 516-11-37,   fax 081 516-11-37

Specyfikacja

Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z  2019 r., poz. 1843 )

w trybie

przetargu nieograniczonego pn:

„Zakup kardiomonitora”

Zakup współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Bełżyce, listopad 2020 r.

Zatwierdzam,

Dyrektor 										Samodzielnego Publicznego 									Zakładu Opieki Zdrowotnej 										Nr 1 w Bełżycach

mgr inż. Dariusz Kamiński

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Ul. Przemysłowa 44,  24-200 Bełżyce

Adres do korespondencji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Ul. Bednarska 2/52, 24-200 Bełżyce – Zamówienia Publiczne.

Nr telefonu i fax do korespondencji w sprawie niniejszego postępowania: 81 516 11 37

Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków

Zamówienia  (SIWZ) oraz inne dokumenty dotyczące postępowania  ( dostępne min do upływu

terminu składania ofert),         www.spzoz1belzyce.bip.lubelskie.pl.

Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania :

zamow.belzyce@powiat.lublin.pl

Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 do 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wszelkie wnioski, zapytania, oświadczenia, kopia odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu  nieograniczonego  -  podstawowy

tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie niniejsze prowadzone jest na  podstawie art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. – Prawo zamówień publicznych ze zm. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej

„ustawą PZP”  przepisów  wykonawczych  wydanych  na  jej

podstawie  oraz  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

3. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp oraz niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ” zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks cywilny

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup kardiomonitora” - Współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Kod CPV 35113400-3; 33631600-8

Działania w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

2.  Szczegółowa specyfikacja techniczna i opis przedmiotu zamówienia, wymagane warunki

zawarta jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ,  który stanowi jej integralną część. Wykonawca

zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

a) Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym Załącznik nr 1.1 oraz Załącznikiem do niego nr 1  (arkusze „Arkusze parametrów granicznych”), do niniejszej specyfikacji. Cena oferty winna zawierać w szczególności wartość oferowanego sprzętu, koszty jego dostawy, zainstalowania, serwisowania oraz przeszkolenia personelu (jeżeli dotyczy). Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać wszystkie pozycje wyszczególnione w formularzu cenowym.

Uwaga. Załącznik nr 1 stanowi element formularza cenowego.

b) Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt spełniał obowiązujące normy i posiadał odpowiednie atesty i certyfikat.

c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty  i certyfikaty niezbędne do wykonywania usług z wykorzystaniem przedmiotu umowy.

d) Zamawiający wymaga darmowe przeglądy w okresie gwarancji.

c) Zamawiający wymaga, aby dostawa sprzętu i szkolenie odbyło się maksymalnie do 20.12.2020r.

5.  Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje :

7.1  zamówień uzupełniających,

7.2  zawarcia umowy ramowej,

7.3  wykorzystania aukcji elektronicznej,

7.4. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

7.5  zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

8.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o których mowa w art. 38 ust. 3

ustawy.

9. Oferty równoważne

9.1 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

9.2 Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym

przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

9.3 Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

9.4	Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od    opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), a do oceny ich równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w OPZ.

10. Wykonawca winien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem ofertowym (Załącznik nr 2).

11. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia.

12.  Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do

wykonania Podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w

zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli Podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie –

przyjmuje  się , że  całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

13. Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być

wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 5 do

SIWZ  - projekt umowy.

IV.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cena oferty powinna obejmować pełny zakres dostawy określony w rozdziale III i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich wartości netto, stawki podatku VAT, wartości brutto (zgodnie z tabelami w Załączniku nr 1).

Wartość brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

wartość netto  +  podatek VAT  = wartość brutto

Wartości netto i brutto muszą być podane w zaokrągleniu do jednego grosza

(do drugiego miejsca po przecinku).

- W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

- Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową tj. podaną łączną wartość brutto  zamówienia uwzględniającą cło, rabaty, koszty dostawy, wniesienia  i wyładunku do Zamawiającego.

5.  W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną, Zamawiający dolicza do przedstawionej podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć  zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

6.   Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie

określonym w ofercie (min 7 dni) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury

po  zrealizowaniu zamówienia, w formie  przelewu na konto bankowe Wykonawcy. W przypadku,

gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż data wpływu faktury do

Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia. Termin płatności

uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.   Oferty z krótszym terminem płatności będą odrzucane jako nieodpowiadające SIWZ.

V.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Dostawa i wyładunek przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko Wykonawcy - do Magazynu Zamawiającego w Bełżycach przy ul. Lubelskiej 90 (w godzinach przyjęć towaru 8:00 – 15:00).

VI.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH SPEŁNIENIA

1. O udzielnie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

1.  nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, pkt 12-23)

ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne)  i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

(przesłanki  fakultatywne) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały

one określone przez Zamawiającego.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) -23) oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.

2.  spełniają Warunki udziału w postępowaniu. dotyczące :

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

c) zdolność technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

d) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) -23) oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.

3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz

braku  podstaw wykluczenia:

        - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:

a) Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. PROCEDURY ODWRÓCONEJ, tj.

procedury określonej w art. 24aa ustawy Pzp, zgodnie, z którą najpierw dokona oceny ofert,

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie, wyłącznie w

odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dokona

oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda

przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp;

b) Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,

nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez

oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw

wykluczenia.

2) Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do     przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3)  Wykonawca nie jest obowiązany do  złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających   spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw – wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych , w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów

- Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, dokumentów których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zasoby innego podmiotu :

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia  warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania  potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

3). Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1

ustawy Pzp.

4)  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

odpowiada  solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5)  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o

którym mowa ust. a), nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający

wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1 pkt. a)

VII.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIENIE  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału   w  postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania :

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące wstępne

potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego

Załącznik nr 3 do SIWZ.

2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania stanowiące wstępne

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru

stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

UWAGA:

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na  ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne Oświadczenia dla każdego z tych podmiotów, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców;

Dokumenty wskazane w pkt 1. 1) i 2) muszę potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

VIII . WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 3 USTAWY PZP

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

IX. WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ART. 25  UST. 1 USTAWY PZP

Do uzupełnienia dokumentów zostaną wezwani wyłącznie Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VII w zakresie danego Zadania.

Jednocześnie Zamawiający, w myśl art.26 ust.2f, zastrzega sobie prawo do wezwania każdego z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

I. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.

II. 	Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt.  2)

ustawy  Pzp, tj. spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane

wymagań  określonych przez Zamawiającego:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego (spełniają wymogi graniczne, określone w Załączniku nr 1) :

- Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania wyrobów medycznych zgodnie z Ustawą o  wyrobach medycznych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 186 ze zm.), w szczególności zgłoszenia lub powiadomienia oferowanych wyrobów medycznych do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli

dotyczy)

- Opisy techniczne, prospekty producentów, katalogi oferowanego sprzętu medycznego potwierdzające spełnianie warunków/parametrów granicznych określonych w Załączniku nr 1 oraz Załącznikach nr 1.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym Jeżeli w powyższych dokumentach brak opisu danej funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów (np. instrukcja użytkowania, oświadczenie producenta), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru.

Uwaga: W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w Załączniku nr 1. Dokumenty zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.

IV.  Podmioty zagraniczne:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. I.1, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w  ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego  właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

V. Oferta wspólna

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty

należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich postępowaniu

o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu

i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający

ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie

publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

zamówienia, dane  ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także

oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy –

dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców

ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez

osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy

przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

2. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem

występującym jako pełnomocnik (lider).

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w

przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach   	określonych w art. 22 a) ustawy Pzp., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 	Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio

przez Wykonawcę lub te podmioty.

4.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za

realizacje zamówienia.

5.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie

zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum.

X. POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI

DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 „Arkusz parametrów granicznych” – w tym Załącznik nr 1.1. „Formularz cenowy”.

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy.

- Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie  wymienionym w Rozdz. IX pkt. II.1 SIWZ.

- W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami).

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VII pkt. 1 ust.1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz

oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VII mniejszej SIWZ (również w przypadku 	ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których

Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien się posługiwać numerem

sprawy określonym w SIWZ.

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę

pisemnie winny być składane na adres 24-200 Bełżyce, ul. Bednarska 2/52 pok. Zamówień

Publicznych.

4.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą

elektroniczną winny być kierowane na adres : zamow.belzyce@powiat.lublin.pl, a faxem na

nr :   81 516 11 37 w godzinach pracy zamawiającego tj. 8.00-15:00.

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane za pomocą faksu

lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia

faktu ich otrzymania.

6. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania oświadczeń, wniosków,

zawiadomień oraz informacji (dokumentów), dokumentów których mowa w pkt. 1, Zamawiający

uzna, iż zostały doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma w

dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.

XII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w wyjaśnienie treści SIWZ.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert tj. 30.11.2020 r.,

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem

terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej,

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający  może udzielić wyjaśnień albo

pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

3. Pytania należy kierować na adres Zamawiającego określony w Rozdz. XI pkt. 3 i 4 niniejszej

SIWZ.

4. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której

udostępniono SIWZ oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli

wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz, którym w formie pisemnej przekazano SIWZ.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,

Zamawiający może zmienić treść SIWZ.

6. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym w formie pisemnej

przekazano SIWZ oraz umieści treść zmiany na stronie internetowej Zamawiającego, a także

wykona czynności o których mowa w art. 38 ust. 4a pkt. 2 ustawy Pzp.

7. Zmiany treści SIWZ sa każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

8. Zamawiający przedłuży określony w Rozdział XVI ust. 1 termin składania ofert, jeżeli w wyniku

zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ,  a treścią udzielonych odpowiedzi,

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego  późniejsze oświadczenie

Zamawiającego.

10. Osoba uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami  jest:

1)  w kwestiach proceduralnych  - Krystyna Hemperek Zamówienia Publiczne tel. 81 516 11 37

2)  w kwestiach merytorycznych – Janusz Domżał  tel. 605 350 778

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wnoszenia wadium.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ .

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna  się wraz z upływem terminu składania ofert (art.85 ust. 5 ustawy PZP).

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego  może  przedłużyć termin związania

ofertą,  z  tym  że  Zamawiający  może  tylko  raz,  co najmniej  na  3 dni  przed  upływem

terminu   związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego

terminu o  oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody o której mowa a art. 85 ust. 2 Pzp,  na przedłużenie terminu

związania ofertą, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp.

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza

składania ofert w postaci elektronicznej.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie

wyraża  zgody na złożenie oferty, oświadczeń oraz innych dokumentów jednym z języków

powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

5. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

8. Wykonawca może złożyć jedną ofertą.

9. Oferta musi być sporządzona w sposób staranny, czytelny i trwały (na maszynie do pisania,

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką ) oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e)

do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości

odpowiadającej cenie oferty.

10. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach – przed jej złożeniem –

poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem

czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania

poprawki przez osobę(by) podpisująca(e) ofertę.

11. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń była

ponumerowana kolejnymi numerami a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze

sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz

zawierała spis treści.

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne

opakowanie musi zawierać oznaczenie :

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

MOZ i DAŚSiD

Ul. Bednarska 2/52,   24 – 200 Bełżyce

„  Oferta w postępowaniu na  ………………………nr sprawy : ZP/MS/13/2020 ”

UWAGA :

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu ………. o godz. ………….

Ponadto ofertę należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej

oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu

takich zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być

złożone wg  takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej

napisem  „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania

zmian, zostaną  dołączone do oferty.

15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak  wprowadzenie

zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE” . Koperty oznakowane w ten sposób

będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania

Wykonawcy oraz  zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą

otwierane.

16. Informacje stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu   przepisów   ustawy   z dnia

16 kwietnia 1993 roku o   zwalczaniu  nieuczciwej   konkurencji, co do których Wykonawca

zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał iż

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, , w takim przypadku muszą

być oznaczone klauzulą :”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 	11ust. 4  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993r  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.  	U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zm.)”, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert   	zastrzegł, że nie mogą być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje 	stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz 	jego adresu, a także  informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 	gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

17. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica

przedsiębiorstwa „, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego

postępowania są jawne  bez zastrzeżeń.

18. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie

zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 roku (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

19. Zamawiający informuje, że w przypadku  kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w

trybie  art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.

Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy

Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa.

20. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć  w siedzibie  Zamawiającego, budynek MOZ i DAŚSiD  w  Bełżycach w

pokoju Zamówień Publicznych  ul. Bednarska 2 pok. 52  do dn. 04.12.2020 r. do  godz.

10:00   i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w Rozdziale XV pkt. 13  SIWZ.

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

3. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w pkt. 1 nie jest równoważne ze złożeniem

oferty w sposób skuteczny.

4. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XVI. pkt.1 niniejszej SIWZ zostanie

zwrócona po  zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Pzp.

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. Zamówień Publicznych  w dniu

04.12.2020 r. ,  o godz. 11:00.

6. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Podczas otwarcia ofert, do wiadomości zebranych  Zamawiający odczyta informacje, o których

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy  Pzp :

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia;

b) po otwarciu ofert Zamawiający poda  : nazwę ( firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta

jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i warunków płatności zawartych w

ofertach;

8. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane oferty, których dotyczy

„WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom.

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie Zamawiającego

www.spzoz1belzyce.bip.lubelskie.pl  informacje dotyczące :

a) kwoty, jaką  zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w

ofertach.

# XVII.  SposOBU obliczenia ceny.

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w specyfikacji oraz we

wzorze umowy winien ująć wszystkie koszty niezbędne  dla prawidłowego i pełnego

wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne

upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. W związku z powyższym, podane ceny muszą

obejmować również wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego

rodzaju.

2. Cenę oferty (winna być wyrażona w złotych polskich - PLN) należy podać cyfrą oraz słownie

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku,,(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy

końcówkę pominąć, powyżej i równej należy zaokrąglić w górę).

Uwaga! Podane przez Wykonawcę w ofercie lub innych dokumentach lub oświadczeniach wartości podane w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu waluty publikowanego przez NBP i obowiązującego w dniu upływu terminu składania ofert.

3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim

przypadku Wykonawca, składając ofertę jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że

wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (informację należy podać w

formie załącznika do oferty).

4. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 jego oferta zostanie odrzucona.

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

ROZDZIAŁ XV

##### OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie kryterium:

  - Cena – 60 %

  - Okres gwarancji – 40 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie każdego ww. kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryteria przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

2.	Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

2.1. Algorytm oceny kryterium 1 [„Cena”]

Cena minimalna

Wp (C)  = ---------------------------- x  60  ( znaczenie % kryterium „cena” podane w pkt),  gdzie:

Cena oferty badanej

Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert.

2.2.  Algorytm oceny kryterium 2 [„Okres gwarancji”]

Kryterium „okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji

Okres gwarancji oferty badanej

Wp (G)  = ------------------------------------------- x 40 ( znaczenie % kryterium „okres gwarancji”

Okres gwarancji maksymalny

podane w pkt),   gdzie:

Maksymalny okres gwarancji do oceny 48 m-cy.

Suma punktów ocenianej oferty według wzoru:

W = Wp (C) + Wp(G)

gdzie :

W – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie

Wp (C)  - punkty za cenę

Wp (G)  - punkty za okres gwarancji

3.	Ocena końcowa oferty:

3.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny  i terminu dostawy. Ocena końcowa oferty jest liczbą punktów uzyskanych za kryteria wskazane w pkt. 1 i 2.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących

treści złożonej oferty.

5. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa brutto została podana prawidłowo.

6. Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową

SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

7. O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta

została poprawiona.

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający

spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej

samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia

w  terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

# XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich

Wykonawców wykonując czynności, o których mowa w art. 92 ust 1  i 2 ustawy Pzp.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy

regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel

działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania

każdemu z nich, solidarna odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i

rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek

z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

3. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie

zawarta  w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze

oferty, z  zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

4  W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla

się od zawarcia umowy, Zamawiający  będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# xXi. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich WARUNKACH

1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania

umowy zgodnie z załączonym projektem umowy (Załącznik nr 5).

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją projektu umowy przez Wykonawcę.

# XXII. pouczenie o Środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu            danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w dziale VI tej ustawy- (art. 179 – 198g) jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

ROZDZIAŁ XXIII

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach;

- inspektor ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach  jest dostępny pod adresem e-mail: iwona24-200@wp.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Zakup kardiomonitora” Zakup współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ROZDZIAŁ XXIV

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019., poz. 1843 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

# Integralną część SIWZ stanowią :

Załącznik Nr 1 –    Arkusz parametrów granicznych

Załącznik Nr 1.1 – Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 -     Formularz oferty

Załącznik Nr 3 –    Oświadczenia Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 –    Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 5 –    Projekt umowy

Załącznik Nr 6–     Informacja Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 –    Wzór pełnomocnictwa

Uwaga: Wszystkie załączniki stanowią integralną część treści SIWZ

Załącznik Nr 1

Arkusz parametrów granicznych

Specyfikacja Kardiomonitora

Typ/model oferowanego sprzętu: ..........................................................................................................

Producent: ............................................................................

Kraj produkcji: ...................................................................  Rok produkcji: …………………………

| Przedmiot Zamówienia: Kardiomonitor pacjenta – 1 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model: |  |  |  |  |  |
| Producent: |  |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana |  | Wartość oferowana |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor pacjenta o budowie kompaktowo-modułowej umożliwiający monitorowanie wszystkich kategorii wiekowych | TAK |  |  |  |
|  | Kardiomonitor z ekranem LCD o przekątnej min 15” i rozdzielczości min 1366 x 768 dpi | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja kardiomonitora niezawierająca wentylatorów; konwekcyjne chłodzenie monitora | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja spełniająca wymagania dotyczące wstrząsów oraz wibracji mechanicznych zgodnie z normą ISO 9919/IEC 80601-2-61 | TAK |  |  |  |
|  | Obudowa z zintegrowanym uchwytem do przenoszenia | TAK |  |  |  |
|  | Waga kardiomonitora bez akumulatora max 7 kg | TAK |  |  |  |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego, pokrętła nawigacyjnego, przycisków funkcyjnych; menu w języku polskim | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru fabrycznie skonfigurowanych układów ekranu prezentujących: - 3 różne krzywe dynamiczne - krzywą EKG w układzie kaskady - powiększone wartości numeryczne z równoczesnym wyświetlaniem ostatnich min. 5 pomiarów NiBP - 7 krzywych dynamicznych EKG odpowiadających siedmiu monitorowanym odprowadzeniom EKG - dynamiczne trendy ekranowe z okresu ostatnich min. 8 h - ekran gotowości | TAK |  |  |  |
|  | Nocny tryb pracy z automatycznym obniżeniem poziomu głośności alarmów / tonu HR oraz poziomem jasności ekranu konfigurowalnym przez Użytkownika | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 200 h | TAK . |  |  |  |
|  | Funkcja zapamiętywania wszystkich krzywych dynamicznych monitorowanych parametrów z ostatnich min. 48 h | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja ręcznego zaznaczania zdarzeń wraz z pamięcią wszystkich krzywych dynamicznych odpowiadających zdarzeniu, z prezentacją wybranych min. 3 krzywych z okresu ręcznie zapisanego zdarzenia oraz z możliwością utworzenia notatki do zdarzenia i jej późniejszej edycji. | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowane fabrycznie min. 3 różne profile ustawień kardiomonitora odpowiadające najczęstszym klinicznym zastosowaniom kardiomonitora | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika min. 3 własnych profili ustawień kardiomonitora zawierających min. ustawienia dotyczące: głośności, alarmów, drukowania, parametrów pomiarowych, układów wyświetlania danych oraz trendów). | TAK |  |  |  |
|  | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru, dostępne w jednym wspólnym menu. Progi alarmowe widoczne na ekranie głównym, funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych względem aktualnego stanu pacjenta. Sygnalizacja alarmów widoczna w promieniu 3600. | TAK |  |  |  |
|  | Dostępność min. 4 trybów funkcji podtrzymania sygnalizacji alarmów dźwiękowych i / lub wizualnych | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie min. od 30 s do 180 s. Kardiomonitor wyposażony w przycisk do wyciszania bieżącego alarmu oraz pauzowania wszystkich alarmów na zaprogramowany czas. Możliwość wyłączenia wszystkich alarmów bezterminowo jednym przyciskiem z dostępnością tej funkcji konfigurowalną przez administratora / Użytkownika z zachowaniem utrzymania włączonych alarmów w stacji centralnego monitorowania | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych wraz z wszystkimi danymi cyfrowymi oraz krzywymi z momentu zdarzenia. Możliwość prezentacji wybranych min. 3 krzywych. | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100 - 240V 50 / 60 Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. | TAK |  |  |  |
|  | Zintegrowane zasilanie awaryjne - akumulator litowo – jonowy; czas pracy min. 3 h (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Możliwość zastosowania 2-ego akumulatora z łącznym czasem pracy do min. 6 godz. Ładowanie baterii do 90% w czasie max do 5 godzin. | TAK . |  |  |  |
|  | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach. | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, min. 2 x USB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja przyjmowania nowego pacjenta z możliwością konfiguracji obligatoryjnego zakresu wprowadzanych danych; możliwość rozbudowy o funkcję wprowadzania danych pacjenta przy użyciu opcjonalnego czytnika kodów kreskowych. | TAK |  |  |  |
|  | Aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość zakupu opcjonalnego narzędzia serwisowego umożliwiającego szybkie obejrzenie statusu monitora, aktualizację oprogramowania oraz aktualizację ustawień konfiguracji ze zdalnego serwera | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość eksportowania / importowania ustawień konfiguracji kardiomonitora na dysk USB oraz eksportowania trendów oraz alarmów na dysk USB w formacie xls lub csv. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość synchronizacji danych pacjentów ze szpitalnym systemem EMR przy użyciu połączenia LAN, WLAN oraz połączenia szeregowego | TAK |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG |  |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG z wykorzystaniem przewodu pacjenta umożliwiającego podłączenie min. 3 i 5 elektrod EKG; pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min; wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości ST we wszystkich odprowadzeniach; pomiar odcinka ST w zakresie min. od -2,0 do +2,0 mV ze wszystkich odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję prezentacji odchyleń ST w postaci wykresu kołowego. | TAK |  |  |  |
|  | Analiza arytmii z rozpoznawaniem min. 8 rodzajów zaburzeń rytmu, z możliwością rozbudowy do rozpoznawania min. 24 rodzajów zaburzeń rytmu, z automatycznym podziałem na min. 2 priorytety w zależności od ważności alarmu i możliwością ustawienia opóźnienia (w minutach) w alarmowaniu o arytmii dla każdego z priorytetów | TAK |  |  |  |
|  | Monitorowanie czynności oddechowej |  |  |  |  |
|  | Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 3-150 odd./min. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania progu detekcji oddechów | TAK |  |  |  |
|  | Monitorowanie saturacji tlenem krwi tętniczej (SpO2) |  |  |  |  |
|  | Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nellcor, Masimo bądź FAST | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja opóźnienia alarmów SpO2 (w tym desaturacji) konfigurowana przez Użytkownika w zakresie do min. 30 s | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej. Zmiana tonu odczytu pulsu z SpO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SpO2. Wyświetlanie wskaźnika perfuzji | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 30 - 240 bpm | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania czujników Masimo, Nellcor oraz FAST za pomocą opcjonalnego, dedykowanego kabla łączącego |  |  |  |  |
|  | Monitorowanie nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NiBP) |  |  |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru; zakresy pomiarowe ciśnienia skurczowego min. 30-270 mmHg, ciśnienia rozkurczowego min. 10-240 mmHg; zakres pomiaru pulsu min. 40-300 bpm | TAK |  |  |  |
|  | Monitorowanie temperatury |  |  |  |  |
|  | Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP): |  |  |  |  |
|  | Prezentacja krzywych dynamicznych oraz wartości numerycznych na ekranie kardiomonitora, pomiar w 2 kanałach z możliwością rozbudowy do min. 4 kanałów. | TAK |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: min. – 40 - 360 mmHg. | TAK |  |  |  |
|  | Inne: |  |  |  |  |
|  | Drukarka termiczna z wydrukiem min. 4 kanałów | TAK |  |  |  |
|  | Statyw jezdny | TAK |  |  |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o stelaż modułów pomiarowych z min. 4 miejscami na moduły | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora min. o monitorowanie kapnometrii, rzutu serca, inwazyjnego ciśnienia krwi (w min. dwóch dodatkowych kanałach pomiarowych), indeksu bispektralnego (BIS), gazów anestetycznych i oddechowych | TAK |  |  |  |
|  | Akcesoria (dotyczy 1 szt. kardiomonitora): - przewód zbiorczy EKG umożliwiający podłączenie zestawu trzech lub pięciu odprowadzeń pacjenta EKG - 2 szt. - zestaw pięciu odprowadzeń pacjenta EKG - 2 szt. - wielorazowy czujnik SpO2 opuszkowy, dla pacjenta > 50 kg - 2 szt. - zestaw wielorazowych mankietów do pomiaru NiBP, dla dorosłych w min. czterech rozmiarach - 1 kpl. - przewód powietrza NiBP - 1 szt. - wielorazowy czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej - 1 szt. - przewód połączeniowy IBP | TAK |  |  |  |
|  | Pozostałe: |  |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja) | TAK, podać |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesięcy na kardiomonitor. Gwarancja min. 12 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem przypadków naturalnego zużycia). Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 8 lat | TAK, podać |  |  |  |
|  | Instrukcja pisemna w jęz. polskim | TAK |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

....................................., dnia ........................             		…..........................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

Załącznik Nr 1.1

Formularz Cenowy

Zakup sprzętu medycznego Kardiomonitora w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Działania w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

NR SPRAWY: ZP/MS/13/2020

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa, producent, nr katalogowy | Ilość Szt. | Wartość netto W PLN | Stawka VAT | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor |  | 1 |  |  |  |

Słownie wartość Zadania wynosi:

netto złotych: …………….............................................................

brutto złotych: …………………………………………………

…………………

Miejscowość i data

....................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
                                                                                                                                                              w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2

### FORMULARZ  OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

E-mail na który Zamawiający ma przesłać korespondencję : .....................................................

Fax na który Zamawiający ma przesłać korespondencję : ……………………………………..

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..........................................................

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

### OFERTA

SP ZOZ Nr 1  w Bełżycach

ul.  Przemysłowa 44

24-200 Bełżyce

Odpowiadając na ogłoszenie - o przetargu nieograniczonym na „Zakup kardiomonitora” zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ,  nr sprawy: ZP/MS/13/2020:

- Oferujemy Przedmiot Umowy za łączną wartość brutto: ........................... PLN, słownie złotych brutto: …………...................................................................................., netto: …......................PLN, słownie netto: …........................................................................ zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczymy  i zainstalujemy przedmiot zamówienia u Zamawiającego w terminie  do dnia … …  (maksymalnie do 20.12.2020r. ). Zapewniamy serwis w okresie gwarancyjnym oraz przeszkolenie personelu, na swój koszt i ryzyko.

- Oferowany przez nas termin gwarancji wraz z serwisem oferowanego przedmiotu zamówienia wynosić będzie ………  miesięcy (minimum 24 miesiące) licząc od daty podpisania protokołów realizacji umowy. Uwaga: jest to parametr podlegający ocenie. W przypadku nie wypełnienia tego punktu – przyjmuje się, iż Wykonawca zaoferował termin gwarancji podany w nawiasie.

- Oświadczamy, że oferowany przez nas produkt, będzie posiadał darmowe przeglądy w okresie gwarancji.

- Oferowany przez nas termin płatności wynosi …………… dni (minimum 7 dni) od daty otrzymania faktury po zrealizowaniu i odebraniu dostawy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia odbywa się w terminie późniejszym, niż  data wpływu faktury do Zamawiającego, termin płatności liczony jest od daty realizacji zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w ……… roku., kompletny, gotowy do użytkowania, nie wymaga dodatkowych zakupów i inwestycji, pozbawiony wad technicznych i prawnych.

- Oświadczamy, iż część zamówienia ........................................... (wskazać jaką) powierzymy następującym podwykonawcom ……………………………..(podać nazwę firmy), (w przypadku nie powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0” lub „-„ bądź pozostawić puste).

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy (wg załączonego do SIWZ projektu umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Dane  potrzebne do zawarcia umowy:

„..............................................................................................................” z siedzibą

w………................................ przy ul. .............................................. województwo

……………..    działającą zgodnie z wpisem do…..………………………………..

prowadzonego   przez ………………………………………………………………

pod numerem ………………..   NIP ………………. REGON ………….………..

reprezentowaną przez :………………………………………………………………

Fax:  …………………       Tel …………………      adres e-mail …………………

11. Wykonawca jest :

  mikroprzedsiębiorstwem

  małym przedsiębiorstwem

  średnim przedsiębiorstwem

  żadnym z powyższych

12. Osoba upoważniona do koordynowania dostaw z Zamawiającym w przypadku udzielenia

nam zamówienia to:

.......................................................... nr tel. .............................................................

13. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie⃰ / nie będzie⃰  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi tj. ……………………………………………………………,

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku: ……….…………………………

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym

postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

15. Oświadczamy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania

oraz posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na zasadach

określonych ustawą (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010, Dz. U.  Nr 107,

poz. 679,  Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z póź. zm. ) - w przypadku składania oferty na wyrób

medyczny.

16. Oferta została złożona na ................................. stronach (podać ilość stron) podpisanych i

kolejno ponumerowanych od nr .................... do nr ................... .

17. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ ................................................................................. etc.

Zastrzeżenie Wykonawcy

Zgodnie z art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane w postępowaniu oraz oferty od momentu ich otwarcia są jawne, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których Wykonawca składający ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym podmiotom.

Wykonawca zastrzega, iż niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

…………………………………………………………………………………………………

Inne informacje Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

......................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Ul. Przemysłowa 44

24 – 200 Bełżyce

Wykonawca:

……………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Zakup kardiomonitora” zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, nr sprawy : ZP/MS/13/2020   oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ………..…………………………………………………..…………………………………

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….… (miejscowość), dnia …………. r.

…………………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
                                                                                                                                                                                      w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w…………………………………………………………………..………...…………………

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………..

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
                                                                                                                                                          w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
                                                                                                                                                               w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Ul. Przemysłowa 44

24 – 200 Bełżyce

Wykonawca:

………………………………

………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Zakup kardiomonitora” zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ,

nr sprawy : ZP/MS/13/2020   oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
                                                                                                                                                          w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
                                                                                                                                         w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych 
                                                                                                                                                        w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……

……………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis i  pieczęć osób wskazanych  w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub  posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej 
z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………

………………………………………………………..

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny

lub  posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5

Umowa nr …/ 2020 (projekt)

Zawarta w dniu ……………….  roku w Bełżycach  pomiędzy:Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 44, 24-200 Bełżyce, Regon: 43270721, NIP: 713-284-66-48, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208113, reprezentowanym przez:

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  NR 1 w Bełżycach

mgr inż.  Dariusza Kamińskiego, zwanym w dalszej  treści umowy „Zamawiającym”,

a

............................................................................................................................. reprezentowaną przez:

..............................................................................................................................................................

zwaną dalej w tekście Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami, o następującej treści:

„Zakup kardiomonitora” - Zakup współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Działania w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

§ 1.

- Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest „Zakup Kardiomonitora” zwanego dalej Sprzętem, w zakresie wyszczególnionym w Załączniku nr ………….. (Formularz cenowy) oraz Załączniku nr ……………………… (Arkusz parametrów granicznych), oraz przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie użytkowania Sprzętu.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie zgodne z ofertą Wykonawcy („Formularzem cenowym”) na łączną wartość brutto: ………..… zł (słownie.…………………………………………………………… ).

- Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z zasad funkcjonowania rynku takich jak np. obniżenie ceny producenckiej, zmiana stawki podatku VAT. Zmiana taka wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, uzgodnionego i podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 2 nie wzrośnie, również w przypadku istotnej lub nadzwyczajnej zmiany okoliczności.

- W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku określonego modelu Sprzętu dopuszcza się za zgodą Zamawiającego zmianę na produkt o tych samych albo lepszych parametrach po cenie jednostkowej nie wyższej, niż zawarta w ofercie. Zmiana taka wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2.

- Wykonawca oświadcza, że posiada:

  - odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i organizacyjny konieczne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy,

  - jeżeli są wymagane przepisami prawa, odpowiednie koncesje, zezwolenia, zgody lub licencje albo wpisy do właściwych rejestrów uprawniające do prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym Przedmiotem Umowy,

  - Zapoznał się ze środowiskiem Zamawiającego w jakim będzie pracował przedmiot dostawy,

- Wykonawca oświadcza, że Sprzęt jest:

- zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i załącznikach do niego oraz ofertą Wykonawcy;

- wolny od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych;

- fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy;

- wyprodukowany nie wcześniej niż w …….. r.;

- zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, w celu wykazania tego Wykonawca posiada wszystkie aktualne dokumenty, a do przedstawienia których w terminie 5 dni jest zobowiązany na pisemne żądanie Zamawiającego;

- kompletny i po zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do używania zgodnie z jego przeznaczeniem bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych lub technicznych.

- Wykonawca oświadcza, że Sprzęt:

- posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem;

- odpowiada standardom jakościowym, funkcjonalnym i technicznym, wynikającym z jego funkcji i przeznaczenia;

- spełnia warunki uprawniające do posługiwania się oznakowaniem CE w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 i ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;

- gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego;

- zapewnia wymagany poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych;

- stanowi jego własność, i nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo - administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy do rozporządzenia nim;

- wyposażony jest w najaktualniejszą, pełną i polskojęzyczną wersję oprogramowania (menu obsługi, klawisze pulpitu itd.), uzupełnione o polskojęzyczną instrukcję obsługi w formie papierowej i elektronicznej,  niezbędnego do jego funkcjonowania (wyklucza się możliwość zainstalowania wersji demonstracyjnych, testowych itp.) – jeżeli dotyczy.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu należytej staranności profesjonalisty, zachowując wszelkie parametry oraz wymagania i warunki techniczne, funkcjonalne i jakościowe.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować wszelkie niezbędne czynności konieczne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego i celu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wzajemną kompatybilność Sprzętu oraz do dołożenia wszelkich koniecznych starań w celu zapewnienia kompatybilności Sprzętu z wyposażeniem, urządzeniami i instalacjami Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie Sprzętu i jego współdziałanie z określonymi instalacjami Zamawiającego po ich zainstalowaniu i uruchomieniu, w szczególności w przypadku zaoferowania całości lub części Sprzętu, elementów, podzespołów itp. równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ.

- W przypadku zakłóceń lub niemożności uruchomienia określonych instalacji, w szczególności wskutek dostarczenia całości lub części Sprzętu, elementów, podzespołów itp. składających się na Przedmiot Umowy równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej ich wymiany oraz zainstalowania innych, nowych zapewniających prawidłowe działanie Sprzętu i jego współdziałanie z instalacjami, urządzeniami i wyposażeniem Zamawiającego, w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wadliwości w funkcjonowaniu Sprzętu lub innych instalacji Zamawiającego.

§ 4.

- W ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany, w szczególności do:

  - dostarczenia, rozładunku, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu;

  - zabezpieczenia Sprzętu i mienia Zamawiającego przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zdekompletowaniem w związku z czynnościami określonymi w pkt 1 oraz pkt 3 - 6;

  - zainstalowania oprogramowania we wszystkich tego wymagających elementach Sprzętu;

  - zainstalowania Sprzętu;

  - właściwego oznakowania Sprzętu oznaczeniami licencyjnymi;

  - dostarczenia wypełnionych paszportów technicznych Sprzętu i pozostałej jego dokumentacji, najpóźniej z momentem przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego;

  - przeszkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu stanowiącego Przedmiot Umowy oraz w zakresie jego podstawowej konserwacji, drobnych napraw i przeglądów, które zgodnie z instrukcją użytkowania nie są zastrzeżone dla innych podmiotów;

  - usunięcia na swój koszt wszelkich śmieci (opakowania, taśmy, itp.), zanieczyszczeń i innych zbędnych Zamawiającemu rzeczy pozostałych po wykonaniu czynności określonych w pkt 1 - 7.

- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewni wszelkie materiały niezbędne do pierwszego uruchomienia Sprzętu, jego sprawdzenia oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego.

- Przez zainstalowanie Sprzętu należy rozumieć: ustawienie Sprzętu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, podłączenie do instalacji i urządzeń współpracujących, jeżeli jest to wymagane oraz sprawdzenie prawidłowości ich działania.

- Przez pierwsze uruchomienie Sprzętu należy rozumieć takie uruchomienie jego elementów po uprzednim zainstalowaniu, które zapewnia prawidłowe i bezawaryjne funkcjonowanie z użyciem wszystkich funkcji Sprzętu i wyposażenia dodatkowego oraz zainstalowanego oprogramowania.

- Wykonawca odpowiada w szczególności za:

  - uszkodzenie, zdekompletowanie lub zniszczenie Sprzętu oraz szkodę w mieniu Zamawiającego spowodowane przez Wykonawcę lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, chociażby szkoda ta została wyrządzona wyłącznie przy okazji bez bezpośredniego związku z wykonywaniem Umowy. Nienaprawienie przez Wykonawcę szkody powstałej w okolicznościach określonych w zdaniu poprzednim, stanowi przeszkodę do podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego. Wartość szkody może zostać ustalona w protokole podpisanym przez Strony, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na pomniejszenie jego wynagrodzenia o wartość tak ustalonej szkody;

  - wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona Umowę z tym, że dla przypisania Wykonawcy odpowiedzialności wystarczającym jest stwierdzenie, że jego działanie naruszające Umowę skutkowało chociażby nieznacznym wzrostem prawdopodobieństwa szkody.

§ 5.

  - Wykonawca wykona Umowę:

- samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*

- przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie  …………………………. , zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie

  - Jeżeli w wykonywaniu Przedmiotu Umowy uczestniczy podwykonawca, Wykonawca:

- zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu odpisu umów zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy lub podpisania umowy z podwykonawcą, nie później niż na 7 dni przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru;

- przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty w całości przysługującego mu od Wykonawcy wynagrodzenia.

- ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy, w szczególności za zgodność zachowań podwykonawcy z Umową.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, terminie 30 dni od dnia zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy.

§ 6

- Przedmiot Umowy w zakresie dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu zostanie wykonany w terminie do ………… r.

- Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy wraz z fakturą lub dokumentem WZ określającym ilość i cenę jednostkową Sprzętu do ………...…………………., a następnie zainstaluje Sprzęt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym datę dostarczenia, zainstalowania i szkolenia personelu co najmniej na 5 dni przed ich planowanym terminem z:

- Sekcją Zaopatrzenia (uwaga: wymagane bezwzględnie powiadomienie drogą e-mail):

………………………………….…………………... tel. ……………………….., e-mail: …………………………………………., lub …………………………………………………..

- Odbiór Przedmiotu Umowy odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawionej faktury oraz Protokołu zdawczo-odbiorczego

- Faktura za realizację przedmiotu umowy musi zawierać wszystkie pozycje wyszczególnione w formularzu cenowym.

- Nazwa sprzętu, oraz pozostałych pozycji zawartych w formularzu cenowym, uwidocznionych na fakturze i wszystkich protokołach musi być identyczna jak podana przez Zamawiającego w tabeli w Formularzu cenowym.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie wymagane przepisami prawa i przez producenta dokumenty i certyfikaty niezbędne do wykonywania świadczeń medycznych z wykorzystaniem Sprzętu.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona Umowy w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Odstąpienie wywiera skutek wobec całości świadczenia Wykonawcy w zakresie Pakietu opisanego w § 1 ust. 1, również wobec części świadczenia Wykonawcy, która została spełniona przed dniem wskazanym w ust. 1.

§ 7.

- Wykonawca przeszkoli personel medyczny i techniczny Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu oraz jego podstawowej konserwacji, drobnych napraw i przeglądów, które zgodnie z instrukcją użytkowania nie są zastrzeżone dla innych podmiotów.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia w czasie uzgodnionym z Zamawiającym osób wskazanych przez Zamawiającego, nie później niż w terminie określonym w § 6 ust. 1.

- Każde szkolenie zostanie potwierdzone protokołem, zawierającym w szczególności zakres szkolenia (konspekt i odpisy materiałów przekazanych uczestnikom), ilość godzin, datę i podpisy osób uczestniczących w szkoleniu oraz podpis osób szkolących. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do umowy. Nie dopuszcza się odbioru na podstawie protokołu Wykonawcy. Protokół szkolenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego; Zamawiający może odmówić zatwierdzenia protokołu w sytuacji stwierdzenia niezgodności przeprowadzonego szkolenia z warunkami wynikającymi w Umowy.

- Dokumenty przekazane przez Wykonawcę oraz informacje (materiały) przekazane w trakcie szkolenia muszą pozwolić jednoznacznie ustalić, które czynności konserwacyjne, naprawy i przeglądy są zastrzeżone dla podmiotów innych niż Zamawiający. W przypadku nienależytego wykonania obowiązku określonego w zdaniu poprzednim Wykonawca odpowiada za wszelkie skutki wykonania przez Zamawiającego czynności do których nie był uprawniony lub zobowiązany, a w szczególności ich wadliwe wykonanie.

- Wykonawca odpowiada za uszkodzenie Sprzętu, spowodowanie wadliwego jego działania lub wywołania innych niekorzystnych skutków w następstwie używania Sprzętu, jego konserwacji, wykonywania drobnych napraw lub przeglądów zgodnie z przekazaną przez Wykonawcę instrukcją obsługi lub innymi informacjami w tym przedmiocie (zwłaszcza przekazanymi w czasie szkolenia).

- Wykonawca odpowiada za wszystkie dalsze konsekwencje zdarzeń określonych w ust. 5.

§ 8.

- Po wykonaniu czynności określonych w Umowie, Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości przystąpienia do odbioru Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, najpóźniej w dniu odbioru Sprzętu, następujące dokumenty sporządzone w języku polskim (zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych):

- instrukcję używania Sprzętu oraz zainstalowanego oprogramowania;

- deklaracje zgodności CE (chyba że została złożona wraz z dokumentacja przetargową);

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do obrotu produktów leczniczych.

- karty gwarancyjne producenta;

- paszporty techniczne (wypełnione po uruchomieniu Sprzętu);

- niezbędną dokumentację techniczną zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów technicznych, kalibracji (zakres i terminy);

- wykaz wszystkich podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności obsługi serwisowej Sprzętu;

- wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do poszczególnych typów Sprzętu;

- pełne oprogramowanie potrzebne do używania Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i z wykorzystaniem jego wszystkich możliwości, na odpowiednich nośnikach (płyty instalacyjne);

- umowy licencyjne oprogramowania określonego w pkt 8 – licencje powinny być nieograniczone czasowo ani terytorialnie i upoważniać do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu Umowy – jeżeli dotyczy;

- Zamawiający dokona odbioru po pierwszym uruchomieniu Sprzętu  i spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w Umowie, w szczególności określonych w §4 ust. 1-4, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przystąpienia do odbioru Przedmiotu Umowy.

- Odbioru ze strony Zamawiającego dokonają osoby wymienione w § 16 ust. 3.

- W trakcie odbioru Zamawiający dokona, w szczególności sprawdzenia prawidłowości zainstalowania  i uruchomienia Sprzętu.

- Jeżeli w toku czynności odbiorczych stwierdzone zostaną okoliczności uniemożliwiające dokonanie odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający przedstawi je Wykonawcy na piśmie. Do czasu usunięcia przeszkód w odbiorze zostaną przerwane czynności związane z odbiorem, a Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia przeszkód w realizacji odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia nieprawidłowości.

- Przeszkodą w dokonaniu odbioru leżącą po stronie Wykonawcy jest w szczególności każda niezgodność Sprzętu z warunkami określonymi w SIWZ wraz z załącznikami i Umowie wraz z załącznikami, niedostarczenie dokumentu w języku polskim określonego w ust. 2, jak też nieprzeprowadzenie wszystkich szkoleń zgodnie z Umową oraz niezapewnienie kompatybilności Sprzętu zgodnie z § 3 ust. 3 – 5. Po usunięciu przeszkód w realizacji odbioru Wykonawca ponownie zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość przystąpienia do odbioru.

- Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony Protokołem zdawczo-odbiorczym. Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Nie dopuszcza się odbioru na podstawie protokołu Wykonawcy. Zamawiający wymaga 3 egzemplarzy oryginałów protokołu: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

- Ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia Sprzętu, jak również zaginięcia przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego, co do potencjalnej niezgodności Przedmiotu Umowy ze SIWZ, Zamawiającemu przysługuje prawo praktycznej weryfikacji dostarczonego przedmiotu umowy poprzez wykonanie badania przez niezależną jednostkę naukowo-badawczą (tj. ekspertów, rzeczoznawców, biegłych sądowych itp.) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca ponosi koszt ekspertyzy, jeśli okaże się, że przedmiot umowy jest niezgodny ze SIWZ.

§ 9.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 1 ust. 2 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z prawidłowym wykonaniem Umowy, w szczególności: koszty dostawy Sprzętu, uruchomienia, opakowania, załadunku, transportu aż do miejsca zainstalowania z rozładunkiem, szkolenia personelu, ceł, opłat granicznych, zainstalowania i ubezpieczenia na okres do czasu podpisania przez Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy oraz uwzględnia rabaty, upusty i marże.

- Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Strony wykluczają dopuszczalność waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do............ (min. 7 dni) od daty podpisania przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy na rachunek bankowy Wykonawcy w ………………………..………..……………………………………………………………………...  nr ………………….…………………………………………………………………. ,

zgodny ze wskazaniem na fakturze. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z umową.

- W przypadku, gdy daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i protokołu szkolenia nie są jednakowe, termin płatności liczony jest od daty protokołu podpisanego z datą późniejszą. W przypadku, gdy data wpływu faktury do Zamawiającego jest późniejsza niż data podpisania Protokołów zdawczo – odbiorczego lub szkolenia personelu, termin płatności liczony jest od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru bankowego i konieczności zmiany umowy z tego wynikającej.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10.

- Wykonawca udziela ............ miesięcznej gwarancji na Sprzęt. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy. W okresie gwarancji Wykonawca odpowiada za serwis, konserwację, przeglądy i naprawy Sprzętu.

- W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań producenta Sprzętu, zasad wiedzy technicznej lub doświadczenia zawodowego oraz naprawy Sprzętu będą wykonane na koszt Wykonawcy, w szczególności koszt części zamiennych użytych do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę.

- Zakres i wstępne terminy przeglądów zostaną określone w instrukcjach obsługi dostarczonych wraz z Sprzętem.

- Przeglądy konserwacyjne / serwisowe będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z bezpośrednim użytkownikiem danego Sprzętu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli zgodnie z ust. 2 – 3 przeglądy należy wykonywać rzadziej niż raz w roku, Wykonawca przeglądy wykonuje co najmniej raz w roku.

- Ostatni obowiązkowy przegląd stanu technicznego w okresie gwarancji, będzie zrealizowany nie wcześniej, niż 14 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji. Jeżeli Wykonawca nie wykona ostatniego przeglądu stanu technicznego do końca okresu gwarancji określonego w ust. 1 w czasie określonym w zdaniu poprzednim, gwarancja obowiązuje nadal do czasu wykonania przez Wykonawcę ostatniego przeglądu stanu technicznego i usunięcia stwierdzonych w jego czasie wad lub usterek.

- Podczas ostatniego przeglądu stanu technicznego, Wykonawca zapewni nieodpłatne zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania Sprzętu.

- Przeglądy i naprawy wykonuje serwis Wykonawcy potwierdzając każdorazowo swoje czynności w dostarczonych wraz ze Sprzętem paszportach technicznych. W okresie gwarancji Wykonawca prowadzi paszporty techniczne Sprzętu i pozostałą dokumentację Sprzętu – w taki sposób, aby wskazane dokumenty spełniały wymogi określone w art. 90 ust. 6 – 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych;

- W okresie gwarancji Wykonawca wykonuje darmowe przeglądy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji określonymi przez producenta (kartą gwarancyjną), a warunkami gwarancji określonymi w Umowie, stosuje się warunki korzystniejsze dla Zamawiającego.

§ 11.

- Celem wykonania usług konserwacyjnych / serwisowych lub naprawy, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do Sprzętu w terminie ustalonym z bezpośrednim użytkownikiem Sprzętu.

- W przypadku konieczności naprawy w okresie gwarancyjnym czas reakcji serwisu, tj. od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wyniesie maksymalnie 72 godzin w dni robocze; za reakcje serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę. Zgłaszanie wad/usterek/awarii : pisemnie, emailem lub faksem w godz. 8.00-15.00 w dni robocze tj. poniedziałek - piątek.

- Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek, zakończy się w terminie 5 dni roboczych od podjęcia naprawy, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski – do 12 dni roboczych. Konieczność importu i jego dokonanie Wykonawca musi udokumentować w postaci załączników do protokołu naprawy.

- W przypadku, gdy naprawa nie zakończy się w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca zapewni element zastępczy lub sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy. Element zastępczy lub sprzęt zastępczy musi być dostarczony nie później, niż w dniu upływu terminu określonego w ust. 3. Parametry elementu / sprzętu zastępczego nie mogą być gorsze / niższe, niż Sprzętu naprawianego.

- Zamawiający może na umotywowany wniosek Wykonawcy oznaczyć dłuższy termin dostarczenia elementu / Sprzętu  zastępczego, a nawet zwolnić Wykonawcę z tego obowiązku w części lub w całości. Zwolnienie określone w zdaniu poprzednim powinno zostać połączone z określeniem czasu na jaki zwolnienie to zostaje udzielone; w braku takiego zastrzeżenia wynosi ono 3 dni.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi dostarczenia elementu / Sprzętu zastępczego, Zamawiający może podjąć na koszt i ryzyko Wykonawcy wszelkie działania konieczne dla zapewnienia zaspokojenia potrzeb Zamawiającego, które zaspokajał Sprzęt, w szczególności może we własnym zakresie nająć/wydzierżawić element / sprzęt zastępczy albo zlecać udzielanie świadczeń, do wykonywania których konieczny jest Sprzęt innemu podmiotowi.

- Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania Sprzętu, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową Sprzętu i dostarczy ją do bezpośredniego do użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany Sprzętu, a w przypadkach racjonalnie uzasadnionych elementu sprzętu stanowiącego funkcjonalną całość na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz lub lepszy zaakceptowany przez Zamawiającego) po 3  naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Sprzętu wykonanych w terminie obowiązywania gwarancji, w celu usunięcia uszkodzeń i / lub wad uniemożliwiających pracę całego Sprzętu - w terminie 30 dni, liczonym od dnia czwartego zgłoszenia przez Zamawiającego  do Wykonawcy uszkodzenia / wady uniemożliwiających użycie Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu, konserwacji, serwisu i naprawy:

- zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej;

- z należytą starannością profesjonalisty;

- w sposób niezakłócający pracy Zamawiającego, a w przypadku, gdy zakłóceń nie da się uniknąć, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia skutecznych działań celem minimalizacji wywołanych zakłóceń;

- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zakresu BHP i ppoż.;

- zgodnie z właściwościami Sprzętu;

- z wykorzystaniem materiałów eksploatacyjnych (części zamiennych i innych materiałów wykorzystywanych do konserwacji i naprawy) nowych, oryginalnych i odpowiedniej jakości.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wadliwego Sprzętu Sprzęt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Sprzętu, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Sprzętu wolnego od wad lub zwrócenia naprawionego Sprzętu. Jeżeli Wykonawca wymienił część Sprzętu, postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Sprzętu Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji również po upływie okresu jej obowiązywania, jeżeli wadę, usterkę lub inną niesprawność zgłosił w okresie gwarancji albo powinna ona być stwierdzona przez Wykonawcę w trakcie przeglądu, o którym mowa w § 10 ust. 5. Zastrzeżenie zdania poprzedniego stosuje się również w sytuacji, gdy nieusunięcie lub nienależyte usunięcie usterki, skutkowało dalej idącym uszkodzeniem rzeczy lub pogłębieniem niesprawności nawet po upływie okresu gwarancji.

§ 12

- Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Sprzętu przez czas równy okresowi udzielonej gwarancji, nie krócej niż przez 24 miesiące od dnia podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego należyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy, jak również w przypadku opóźnienia przenoszącego 5 dni roboczych, Zamawiający może zlecić na koszt i ryzyko Wykonawcy bez jego zgody naprawę, serwis, konserwację lub przegląd autoryzowanemu serwisowi producenta. Należności określone w zdaniu poprzednim są płatne w terminie 10 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego przez Zamawiającego; postanowienie § 14 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia, na warunkach określonych w odrębnej umowie, odpłatny serwis obejmujący naprawy i sprzedaż części zamiennych przez okres co najmniej 3 lata od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego.

- Mając na uwadze postęp technologiczny, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć części zamienne dostępne na rynku w dniu naprawy, zapewniające niezakłóconą pracę sprzętu, gdy niemożliwa będzie wymiana uszkodzonych części na takie same.

§ 13

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, ze skutkiem ex tunc w przypadku:

- uchybienia przez Wykonawcę terminowi określonemu w § 6 ust. 1, bez względu na przyczynę lub długość opóźnienia;

- powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o złożeniu przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy, jak też oświadczeń określonych w § 2;

- niezgodności Sprzętu zaoferowanego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego Przedmiot Umowy albo Sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy z warunkami określonymi w SIWZ i załącznikach do niego lub w Umowie i załącznikach do niej;

- zniszczenia, zdekompletowania lub uszkodzenia Sprzętu przez Wykonawcę lub wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;

- wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej należyte wykonanie Umowy, a w szczególności zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, utraty przez Wykonawcę możności dysponowania nim w celu wykonania Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji Wykonawcy lub postępowań określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - w zakresie dopuszczonym przez te ustawy;

- innego istotnego naruszenia Umowy, jeżeli Wykonawca wezwany do usunięcia naruszenia i jego skutków, nie zadośćuczynił żądaniu w terminie 7 dni.

- w innych sytuacjach wskazanych w Umowie.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający składa zachowując formę pisemną nie później niż w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiajacego informacji o zajściu okoliczności określonej w ust. 1.

- W przypadkach określonych w ust. 1, jeżeli Zamawiający stwierdzi, że naruszenie jest tego rodzaju, iż nie stoi na przeszkodzie odstąpieniu od Umowy tylko w części, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części w zakresie tych elementów Sprzętu, co do których nastąpiło bezpośrednio naruszenie Umowy określone w ust. 1.

- Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego naprawienia szkody powstałej w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

§ 14.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości:

- 0,2 % wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy, w przypadku uchybienia terminom określonym w Umowie, w:

  - § 2 ust. 2 pkt 5,

  - § 3 ust. 5,

  - § 8 ust. 2,

  - § 10 ust. 4;

  - § 11 ust. 2 – 4,

  - § 11 ust. 8;

- 0,5 % wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy, w przypadku uchybienia terminowi określonemu w § 6 ust.1,

- 2 % wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 2 za każdy przypadek uchybienia obowiązkowi określonemu w § 11 ust. 9 - 10 lub § 12 ust. 3;

- 2 % wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 2 za każdy przypadek uchybienia warunkom określonym w § 2;

- 10 % wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 2 w przypadku niezapewnienia kompatybilności Sprzętu zgodnie z § 3 ust. 3 – 5;

- 2 % wartości umowy brutto, określonej w § 1 ust. 2 za każdy niedostarczony w terminie dokument określony w § 8 ust. 2, jeżeli pomimo jego braku doszło do odbioru;

- 10 % wartości Umowy brutto, określonej w § 1 ust. 2, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

- Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych.

- W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1, Zamawiający może wystawić i przesłać dokument obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

- Po upływie terminu określonego w ust. 3 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej (dokumentu obciążeniowego), wysokość naliczonej kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona.

- Jeżeli Wykonawca uchybił terminowi określonemu w § 11 ust. 3 (z zastrzeżeniem § 11 ust. 5) dochowując jednak terminu określonego w § 11 ust. 4, kary umownej określonej w ust. 1 pkt 1 lit. e za naruszenie § 11 ust. 3 nie nalicza się.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.

§ 15

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w okolicznościach określonych w art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym na zasadzie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa Zamówień Publicznych w zakresie:

- wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość dostawy objętej Umową;

- dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie Umowy;

- warunków realizacji Umowy, gdy zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonania Umowy zgodnie z jej celem wskutek nieprzewidzianej przez Strony zmiany okoliczności;

- numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego Umowie;

- zmiany postanowień Umowy korzystnej dla Zamawiającego, a polegające w szczególności na wydłużeniu okresu gwarancji, zastąpienia Sprzętu urządzeniami o wyższych parametrach lub funkcjonalności;

- zmiany terminu wykonania Umowy wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego;

- zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli jest połączona z inną zmianą Umowy korzystną dla Zamawiającego;

- zmiany parametrów lub innych cech charakterystycznych Sprzętu, w tym zmiana numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu, zmiana elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany, zmiana sposobu konfekcjonowania – tj. zamienny/równoważny produkt o niegorszych parametrach technicznych, produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony po cenie nie wyższej niż cena określona w Umowie.

- Zmiany określone w ust. 1 nie mogą skutkować wzrostem wartości wynagrodzenia Wykonawcy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

- Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 na wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia przez niego konieczności zmiany oraz udokumentowania okoliczności uzasadniających dopuszczalność zmiany Umowy. Zamawiający nie jest związany uzasadnionym wnioskiem Wykonawcy.

§ 16.

- Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji Umowy są:

- ............................................ tel.: ............................ (przedstawiciel Zamawiającego) lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego;

- Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest w zakresie:

- dostawy, zainstalowania i pierwszego uruchomienia Sprzętu oraz szkolenia personelu …………………….………… tel.: ………………, fax:………….…….. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę;

- serwisu Sprzętu i obowiązków gwarancyjnych…………………………….………… tel.: …………………, fax: ……….…….. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

- Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do podpisania protokołów  są:

- ............................................ tel.: ............................ (przedstawiciel użytkownika) lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego

- Osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do podpisania protokołów  jest: ...................... tel.: ............................ lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

§ 17.

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i zmiany Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego czynności prawnych lub faktycznych, których skutkiem byłaby zmiana wierzyciela Zamawiającego albo upoważnienie osoby trzeciej do zarządzania wierzytelnością Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 18.

- Załączniki do Umowy oraz dokumentacja postępowania o nr …………………. istotna dla określenia zakresu zobowiązania Wykonawcy (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi udzielane w toku postępowania na pytania Wykonawców) stanowią integralną cześć Umowy.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy wykonywaniu Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA			                                           ZAMAWIAJĄCY

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

NR SPRAWY: ZP/MS/13/2020

Wzór oświadczenia

.................................................

pieczęć adresowa wykonawcy

Informacja  dotycząca przynależności do grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp

Oświadczenie

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  :

„Zakup kardiomonitora” zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ,

nr sprawy : ZP/MS/13/2020   oświadczam, co następuje:

działając w imieniu i na rzecz  …………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres wykonawcy/wykonawców), zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, oświadczam co następuje :

przynależę/ nie przynależę *

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) co ubiegający się o przedmiotowe zamówienie Wykonawca//……………………………………………………………………………………………

(należy podać nazwę i adres Wykonawcy/ów w przypadku przynależności do jednej grupy kapitałowej)

**Jednocześnie oświadczam, że powiązania z ww. Wykonawcą/ami* nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, ponieważ : ……………………………………………………………………………………………………………

(należy podać  wyczerpujące wyjaśnienie )

Do niniejszego oświadczenia Wykonawca może załączyć dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

* niewłaściwe skreślić

** należy wypełnić jeżeli dotyczy

..........................................                                                ..........................................

Miejscowość i data                                                                     Podpis i pieczęć imienna osoby (osób)  
                                                                                                                           upoważnionych do reprezentowania 
                                                                                                                                             Wykonawcy

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. ustawy Pzp.

W przypadku, gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z póżn. Zm.) , zamawiający dopuszcza złożenia w/w oświadczenia wraz z ofertą.

W przypadku, gdy od daty podpisania oświadczenia do dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp nastąpi jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy, tj. włączenie do grupy kapitałowej, wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji złożonego w ofercie oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Załącznik nr 7 do SIWZ

Znak sprawy : ZP/MS/13/2020

## PEŁNOMOCNICTWO

## WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
( wzór)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "……………………………………………………………………”

my niżej podpisani

reprezentujący Wykonawcę/Wykonawców:

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczamy, że w przypadku uzyskania zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania zamierzamy zawrzeć umowę o współpracy w celu realizacji niniejszego zamówienia.                               
Pozostaniemy związani tą umową przez okres niezbędny dla realizacji zamówienia nie krócej jednak niż okres przewidziany umową z Zamawiającym, łącznie z okresem rękojmi za wady.                               
Będziemy solidarnie odpowiadać za zgodną z warunkami umowy zawartej z Zamawiającym realizację zamówienia.

Wspólnie ustanawiamy Pełnomocnikiem 	…........................................................................

(należy wskazać pełną nazwę/firmę pełnomocnika)

który jest upoważniony do reprezentowania nas, jak również każdego z wyżej wymienionych wykonawców z osobna:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje  prawo do dokonywania wszelkich czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
a w szczególności:

- podpisania i złożenia w imieniu Wykonawcy oferty wraz z załącznikami*,

- składania w toku postępowania wszelkich oświadczeń i dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa oraz składania innych oświadczeń w związku z tym postępowaniem, w tym poświadczenia kopii dokumentów za ich zgodność z oryginałem*,

- składania wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz innych dokumentów składanych
w postępowaniu*,

- prowadzenia korespondencji w toczącym się postępowaniu*,

- zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*.

- udzielania dalszego pełnomocnictwa*

(określić zakres udzielonych ewentualnych dodatkowych uprawnień)

*niepotrzebne skreślić.

| Nazwa firmy | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa | Data | Podpis osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę – pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124

z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza

2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza

10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej

niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.