Załącznik nr 1

NICI  CHIRURGICZE  CPV 33141121-4

ZADANIE 1    NICI NIEWCHŁANIALNE ,SYNTETYCZNE, JEDNOWŁÓKNOWE-NYLONOWE

| LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA | J.M | ILOŚĆ | CENA JEDNOST. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT KRAJ | NAZWA I NR ŚWIADECTWA REJESTRACJI DOPUSZCZAJĄCEGO DANY ASORTYMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5-0 igła3/8 koła, odwrotnie tnąca,16-18 mm,długość nici 75cm | sztuka | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4-0 igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca,18-20 mm, długość nici 75cm | sztuka | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3-0 igła 3/8 koła,odwrotnie tnąca 24-26mm ,długość nici 75cm | sztuka | 960 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2-0 igła 3/8 koła,odwrotnie tnąca 30 mm, długość nici 75 cm | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2-0 igła 3/8 koła,odwrotnie tnąca 24-26 mm, długość nici 75 cm | sztuka | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1-0 igła1/2 koła ,odwrotnie tnąca 37mmm,długość nici 75 cm | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 igła 1/2 koła ,odwrotnie tnąca 35-37 mm ,długość nici 75 cm | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2-0 igła prosta 60mm długość nici 75 cm | sztuka | 360 |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość neto/brutto : ……………/…………… PLN

ZADANIE  2  NICI CHIRURGICZNE  WCHŁANIALNE Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO , SYNTETYCZNE, POWLEKANE

| Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA | j. m | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | CENA JEDN. BRUTTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT KRAJ | NAZWA ŚWIADECTWA REJESTRACJI DOPUSZCZAJ. DANY ASORTYMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 igła 1/2 koła, okrągła 48 mm, długość nici 90 cm | sztuka | 960 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 igła 1/2 koła, okrągła 40 mm długość nici 90 cm | sztuka | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 igła 1/2 koła, okrągła 65 mm ,długość nici 90 cm | sztuka | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 igła 1/2 koła, okrągła 48 mm, długość nici 90 cm | sztuka | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 igła 1/2 koła ,okrągła 40 mm, długość nici 90 cm | sztuka | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 igła ½ koła okrągła 26-27 mm, długość nici 75 cm | sztuka | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 igła okrągła 1/2 koła 26 mm, długość nici 75 cm | sztuka | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2-0 igła okrągła 1/2 koła 26 mm, długość nici 75 cm | sztuka | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2-0 igła okrągła 1/2 koła 20 mm, długość nici 75 cm | sztuka | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3-0 igła okrągła 1/2 koła 26 mm, długość nici 75 cm | sztuka | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3-0 igła okrągła 1/2 koła 20 mm, długość nici 75 cm | sztuka | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4-0 igła okrągła 1/2 koła 19-20mm, długość nici 75 cm | sztuka | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 5-0 igła okrągła 1/2 koła 19-20mm,długość nici 75 cm | sztuka | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2 bez igły, długość nici 150cm | sztuka | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 bez igły, długość nici 150 cm | sztuka | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0 bez igły, długość nici 150 cm | sztuka | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2-0 bez igły, długość nici 150 cm | sztuka | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3-0 bez igły ,długość nici 150cm | sztuka | 108 |  |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość neto/brutto : …………/………… PLN

ZADANIE 3 NICI CHIRURGICZNE NIEWCHłANIALNE Z POLIESTRU

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA | j. m | ILOŚC | CENA JEDN. NETTO | CENA JEDN. BRUTTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT KRAJ | NAZWA ŚWIADECTWA REJESTRACJI DOPUSZCZAJĄCEGO DANY ASORTYMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 bez igły ,długość nici 75 cm | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 bez igły, długość nici 45 cm | sztuka | 60 |  |  |  |  |  |  |

Ogółem wartość neto/brutto : …………../………… PLN