Pytanie do przetargu  cz.  II :

Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Postępowanie to oznaczone jest znakiem sprawy: ZP/SM/6/2019

Zadanie nr 5

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego leżankę lekarską o wysokości 55 cm? Odpowiedź :

Tak

2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego stolik/stanowisko do przewijania niemowląt wysokości całkowitej 100+/- 2 cm, głębokości 76+/-2cm oraz wysokości do leża 79 cm? Odpowiedź :

Tak

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wózek wannę wyposażoną w leżysko - wannę wykonaną z PCV i zaopatrzona w odpływ?

Odpowiedź :

Tak

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego stojak na kroplówkę z kółkami z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź :

Tak

5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego stojak na kroplówkę z podstawą z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź :

Nie

6. Stojak na kroplówkę - prosimy o wykreślenie zapisu odnośnie wyboru kolorystyki, gdyż wykonanie chromowane lub z podstawą z tworzywa uniemożliwia wybór kolorów.

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza podstawę malowaną proszkowo w przypadku podstawy chromowej, zapis dotyczący koloru nie dotyczy.

7. STOLIK ZABIEGOWY - 1 SZT – Proszę o sprecyzowanie ilości blatów.

Odpowiedź :

Blat + dwie półki

8. STOLIK ZABIEGOWY - 1 SZT – Czy Zamawiający dopuści stolik o wysokości 900 mm? Odpowiedź :

Nie

9. Czy Zamawiający dopuści materac piankowy z możliwością wyboru koloru pokrowca?

Odpowiedź :

Tak

10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wózek wannę wyposażoną w jedno koło kierunkowe?

Odpowiedź :

Tak

11. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wózek wannę posiadającą deklarację zgodności CE?

Odpowiedź :

Tak

- 2 -

Pytanie 1 Zadanie 1 Pozycja 10

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z zadania 1 pozycji 10 (pulsosksymetr napalcowy) w celu złożenia atrakcyjnej oferty cenowej.

Odpowiedź :

Nie

Pytanie 2 Zadanie 1 Pozycja 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  napalcowego  pulsoksymetru  w Technologii Masimo Signal Extraction Technology® (SET®), pomiar  przy niskiej perfuzji, obrzękiem kończyn, zimnymi kończynami i pomimo ruchu, dla dorosłych i dzieci powyżej 30 kg, zakresem pomiaru tętna 25-240 bpm, bez pomiaru stopnia miażdżycowego stwardnienia naczyń, o następujących parametrach technicznych:

Parametry techniczne Pulsoksymetru Masimo, typ Mighty Sat RX, napalcowy

Pulsoksymetr napalcowy

Wyposażony w technologię Masimo SET, pomiar w ruchu i przy niskiej perfuzji

Technologia pozwalająca na eliminację artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej

Aparat prezentuje dane: saturacje Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji, wykres krzywej pletyzmograficznej

Indeks perfuzji prezentowany w formie numerycznej

Kolorowy wyswietlacz

Mozliwość obracania ekranu

Wyświetlanie wszystkich pomiarów w czasie rzeczywistym

Czujnik z miekkim wysciałaniem zintegrowany z obudową

Dla dorosłych i dzieci o wadze od 30 kg

Waga z bateriami 73 g

Wymiary 7.5 cm x 4.0 cm x 3.0 cm

Zasilany bateriami typu AAA 2 szt. ; wskaźnik zużycia baterii

Zakres pomiaru saturacji 0-100%

Zakres pomiary pulsu 25-240 bpm

Indeks Perfuzji (PI) 0.02-20%

Zakres dokładnosci saturacji 70-100%:

bez ruchu 2%

w ruchu 3%

przy niskiej perfuzji 2%

Zakres dokładnosci pomiaru pulsu:

bez ruchu 3 bpm

w ruchu 4 bpm

przy niskiej perfuzji 3 bpm

Temperatura podczas pracy 5 do 40 st. C

Temperatura przechowywania - 40 do 70 st. C

Dopuszczalna wilgotność podczas pracy 5% do 95%

Automatyczne wyłączenie urządzenia

Odpowiedź :

Nie