# ZADANIE  NR 13

CPV 33141420-0

| Lp | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe ,pudrowane, niesterylne . Rękawice medyczne oraz zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej -w kategorii III ,dostępne w rozmiarach XS-XL,opakowanie papierowe x 100szt |  | 1600 op |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, pudrowane ,jałowe ,o mankiecie rolowanym ,AQL 0,65 ,min dług. rękawicy 285 mm grubość na palcu min. 0.23 mm klasa IIA,powierzchnia zewnętrzna teksturowana .Przebadane na substancje chemiczne stosowane w służbie zdrowia zgodnie z dyrektywą medyczną i normą EN455-1 4,posiadające Deklarację CE przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5 i EN 374 lub EN ISO 374-1. kategoria III ochrony indywidualnej, sterylizowane radiacyjnie Dostępne rozmiary 6, 6,5,7,7,5,8,8,5 9 |  | 5000 par |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne ,lateksowe, bez pudrowe ,spełniające wymagania jak rękawice w punkcie nr 2 .dostępne rozmiary 6,6,5, 7, 7,5 , 8 |  | 1000 par |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice winylowe , bez pudrowe niesterylne dostępne w rozmiarach S , M, Lx 100 szt. |  | 800 op |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice chirurgiczne jałowe, ortopedyczne ,lateksowe , bez pudrowe ,brązowe , powierzchnia teksturowana ,chlorowana i silikonowa , wewnątrz pokryte poliuretanem , silikonowe przebadane na przenikanie subt. chem. zgodnie z normą EN 374-3 lub EN ISO 374-1 i cement kostny oraz zgodne z normą ASTM 1671 lub EN ISO 374-5,sterylizowane radiacyjnie Rozmiar 6,5 ,7 .7,5,8 ,8,5 |  | 400 par |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 13  wynosi:.......................... zł, słownie złotych:.....................................................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 13 wynosi:......................... zł, słownie złotych:.....................................................................................................................................

# ZADANIE  NR 13/1

CPV 33141420-0

| Lp | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niesterylne,bez pudrowe,kolor niebieski lub fioletowy ,mankiet rolowany ,powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana ,długość rękawicy min.240 mm,grubość min na palcu 0,08 mm,na dłoni min.0,07 mm .AQL 1,0, rękawice medyczne oraz zarejestrowane jako środek ochrony Indywidualnej w kategorii III .Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-badanie z niezależnego laboratorium, lub EN ISO 374-5.Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych stosowanych w służbie zdrowia zgodnie z normą EN 374-3 lub EN ISO 374-1 Odpowiednie do kontaktu z żywnością. Opakowanie papierowe z podziałem kolorystycznym ze względu na poszczególne rozmiary x 100 sztuk. Dostępne w rozmiarach XS-XL. Zamawiający dopuszcza opakowania x 200 szt ,z przeliczeniem ilości |  | 5500 op. |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 13/1  wynosi:.......................... zł, słownie złotych:.....................................................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 13/1 wynosi:......................... zł, słownie złotych:.....................................................................................................................................

# ZADANIE  NR 13/2

CPV 33141420-0

| Lp | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice medyczne lateksowe wzmocnione ,bez pudrowe, teksturowana powierzchnia,kolor ciemnoniebieski,mankiet rolowany,grubość ścianki min .na palcu 0,35 mm,na dłoni 0,32 mm,długość min. 300 mm. AQL 1,5.Poziom protein lateksowych <15 mikrog/g. Siła zrywająca przed starzeniem min.27N.Rękawice zgodne z EN 455-1-4 EN 420,EN 388.Przebadane na przenikanie substancji chemicznych na min.12 substancji chem. w tym 3 substancje z zał. A normy 374-1 na co najmniej 2 poziomie ochrony. Zarejestrowane jako wyrób med. Oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dostępne w rozmiarach S, M,L. Opakowanie x 50 szt |  | 40 op |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 13/2  wynosi:.......................... zł, słownie złotych:.....................................................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 13/2 wynosi:......................... zł, słownie złotych:.....................................................................................................................................