# Załącznik nr 1

# ZADANIE  NR 1

CPV 33141420-0

| Lp | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe, pudrowane, niesterylne . Rękawice medyczne oraz zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej -w kategorii III ,dostępne w rozmiarach XS-XL,opakowanie papierowe x 100szt |  | 1600 op |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, pudrowane ,jałowe ,o mankiecie rolowanym ,AQL 0,65 ,min dług. rękawicy 285 mm grubość na palcu min. 0.23 mm klasa IIA,powierzchnia zewnętrzna teksturowana .Przebadane na substancje chemiczne stosowane w służbie zdrowia zgodnie z dyrektywą medyczną i normą EN455-1 4,posiadające Deklarację CE przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5 i EN 374 lub EN ISO 374-1. kategoria III ochrony indywidualnej, sterylizowane radiacyjnie Dostępne rozmiary 6, 6,5,7,7,5,8,8,5 9 |  | 5000 par |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice chirurgiczne ,lateksowe, bez pudrowe ,spełniające wymagania jak rękawice w punkcie nr 2 .dostępne rozmiary 6,6,5, 7, 7,5 , 8 |  | 1000 par |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice winylowe , bez pudrowe niesterylne dostępne w rozmiarach S , M, Lx 100 szt. |  | 800 op |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękawice chirurgiczne jałowe, ortopedyczne ,lateksowe , bez pudrowe ,brązowe , powierzchnia teksturowana ,chlorowana i silikonowa , wewnątrz pokryte poliuretanem , silikonowe przebadane na przenikanie subt. chem. zgodnie z normą EN 374-3 lub EN ISO 374-1 i cement kostny oraz zgodne z normą ASTM 1671 lub EN ISO 374-5,sterylizowane radiacyjnie Rozmiar 6,5 ,7 .7,5,8 ,8,5 |  | 400 par |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 1  wynosi:.......................... zł, słownie złotych:.....................................................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 1 wynosi:......................... zł, słownie złotych:.....................................................................................................................................

# ZADANIE  NR 2

CPV 33141420-0

| Lp | Nazwa produktu | Nazwa oferowanego przez Wykonawcę produktu | Ilość i jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT w zł | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł. | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice medyczne lateksowe wzmocnione ,bez pudrowe, teksturowana powierzchnia,kolor ciemnoniebieski,mankiet rolowany,grubość ścianki min .na palcu 0,35 mm,na dłoni 0,32 mm,długość min. 300 mm. AQL 1,5.Poziom protein lateksowych <15 mikrog/g. Siła zrywająca przed starzeniem min.27N.Rękawice zgodne z EN 455-1-4 EN 420,EN 388.Przebadane na przenikanie substancji chemicznych na min.12 substancji chem. w tym 3 substancje z zał. A normy 374-1 na co najmniej 2 poziomie ochrony. Zarejestrowane jako wyrób med. Oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dostępne w rozmiarach S, M,L. Opakowanie x 50 szt |  | 40 op |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |

Łączna wartość netto zadania nr 2  wynosi:.......................... zł, słownie złotych:.....................................................................................................................................

Łączna wartość brutto zadania nr 2 wynosi:......................... zł, słownie złotych:.....................................................................................................................................