Bełżyce, dn. 03.09.2020 r.

Dotyczy:

przetarg nieograniczony pn. Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach, Znak sprawy: ZP/MO/4/2/2020

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające AQL 1,0, o grubości na palcu 0,16mm (±0,02), o długości minimum 280mm?

Odpowiedź :

TAK

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt narzędzi?

Odpowiedź :

TAK

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające AQL 1,0, o grubości na palcu 0,16mm (±0,02), o długości minimum 280mm?

Odpowiedź :

TAK

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości minimum 280mm, o nieznacznej (nieodczuwalnej) różnicy w grubości na palcu 0,22mm (±0,02)?

Odpowiedź :

TAK

Zadanie 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne pod względem funkcjonalnym- rękawice obustronnie polimerowane w technologii DHD co ułatwia zakładanie rękawic nawet na wilgotne dłonie?

Odpowiedź :

TAK

Zadanie 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt narzędzi?

Odpowiedź :

TAK

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o posiadające teksturę tylko na palcach, kolor niebieski, grubości na dłoni 0,30mm, długość min 292mm, poziom protein max 23µg/g?

Odpowiedź :

TAK