Pytanie do przetargu  :

Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach

Postępowanie to oznaczone jest znakiem sprawy: ZP/SM/6/2019

Zadanie  nr 	1.1 poz. 5 i 6

Czy zamawiający wydzieli z zadania nr 1.1, pozycję nr 5 i pozycję nr 6 tj. ssaki medyczne i utworzy z tych pozycji oddzielne zadanie.

Odpowiedź :

Nie

Dotyczy Pozycji Nr 6, Ssak medyczny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o maksymalnym przepływie 70 l/min, Maksymalne podciśnienie 95 kPa, ssak na podstawie jezdnej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź :

Nie

Dotyczy Pozycji Nr 6, Ssak medyczny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka o maksymalnym przepływie 100 l/min, Maksymalne podciśnienie 95 kPa, ssak na podstawie jezdnej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź :

Tak

Zadanie  nr 	1.1,     Pozycja Nr 27

Prosimy o wydzielenie pozycji 27 do osobnego zadania, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert. Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości pasów, o wzmocnionej strukturze, z miękko wyściełanymi szwami, oraz zaplombowanymi ultradźwiękowo przelotkami, zapinanych na zamki magnetyczne, z możliwością prania w temperaturze 90°C oraz możliwością sterylizacji przy użyciu następujących procedur sterylizacyjnych:

- tlenek etylenu

- nasycona para, 120˚, w krótkim cyklu (20 min)

- promieniowanie gamma

Prosimy o dopuszczenie dwóch kompletów pasów, z których każdy składa się z pasa brzusznego wraz z pasem kroczowym, uprzęży na klatkę piersiową, pasów na ręce oraz pasów na kostki, jak na rysunku poniżej:

Odpowiedź :

Nie

Zadanie 1.4 poz. 1

1. Czy w Zadaniu nr 1.4 Zamawiający dopuści dioptromierz z szybkim pomiarem: 0,035sek.  opartym na innej matrycy, z zakresem PD: 50-86mm i pomiarem pryzm w zakresie: 0-10D ?

Odpowiedź :

Zgodnie z SIWZ

Zadanie Nr 1.5

Pozycja Nr.2

Punkt 6

Czy Zamawiający dopuści długość leżanki 188 cm, nieznacznie różniąca się od wymaganej ?

Odpowiedź :

Nie

Pozycja Nr.8

Punkt 4

- Czy Zamawiający dopuści wysokość leża stolika 79 cm, nieznacznie różniąca się od wymaganej ?

Odpowiedź :

Tak

Pozycja Nr.10

Punkt 2

- Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 63-90 cm, nieznacznie różniąca się od wymaganej ?

Odpowiedź :

Nie

Pozycja Nr.11

Punkt 4

- Czy Zamawiający dopuści wymiary stolika 75 cmx45cmx85cm, nieznacznie różniąca się od wymaganej ?

Odpowiedź :

Nie

Pozycja Nr.12

Punkt 4

- Czy Zamawiający dopuści wymiary leżanki do masażu 188 cm x55cm x81cm, nieznacznie różniąca się od wymaganej ?

Odpowiedź :

Nie

Pozycja Nr.13

Punkt 9

- Czy Zamawiający dopuści wymiary wózko-wanny:

Szerokość całkowitą 84 cm, szerokość komory 60 cm, długość całkowitą 215 cm, długość komory 195 cm?

Odpowiedź :

Nie

Punkt 12

- Czy Zamawiający dopuści wysokość 50-77,5 cm, nieznacznie różniąca się od wymaganej ?

Odpowiedź :

Nie

Zadanie 5, pozycja 3

Proszę o dokładne wymiary materacy do łóżka. Czy na pewno 200 x 90 x 5 (-+ 2 cm) ?

Odpowiedź :

200 x 90 x 11 (-+ 2 cm)

Zadanie 5. Pozycja nr. 7.

Stojak na kroplówkę. Czy podstawa stojaka może być malowana proszkowo ?

Odpowiedź :

Tak

Czy cz. 5 przetargu obejmuje dostawę czy też montaż.?

Odpowiedź :

Tak

Czy można przedłużyć termin dostarczania ofert ze względu na przypadające święta 20.06. br? Odpowiedź :

Tak. Termin  składania ofert się na 28.06.2019 r. godz. 09:00