Oznaczenie sprawy:  ZP/MO/4/2/2020

Zadanie 1 poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki na palcu min.0,21mm, AQL ≤1,0 oraz długości 260-280mm (w zależności od rozmiaru). Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź :

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki na palcu min.0,20mm, oraz długości min. 280mm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedź :

Zadanie 1 poz. 3

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,22mm-0,24mm, AQL ≤1,0 oraz długości 260-280mm (w zależności od rozmiaru). Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź :

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,19mm-0,22mm, AQL ≤1,0 oraz długości 260-285mm (w zależności od rozmiaru). Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź :

3.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,22mm±0,01mm.     Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź :

Zadanie 1 poz. 5

1.Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania brązowych rękawic ortopedycznych, lateksowych bezpudrowych, wewnętrzna warstwa ułatwiająca nakładanie wykonana z uwodnionego polimeru hydrożelowego, dodatkowo nawilżane CPC, AQL= 0,65, grubość na palcu min. 0,34 mm, grubość na dłoni min. 0,24 mm, mocne – wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 35 N, podłużne i poprzeczne wzmocnienia zapobiegające zsuwaniu się mankietu z fartucha chirurgicznego i dodatkowo mankiet rolowany, opakowanie foliowe, podciśnieniowe, rozmiary od 6.0 do 9.0. Zawartość protein <50ug/g. Długość 282-295mm – w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź :

Zadanie 2 poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania brązowych rękawic ortopedycznych, lateksowych bezpudrowych, wewnętrzna warstwa ułatwiająca nakładanie wykonana z uwodnionego polimeru hydrożelowego, dodatkowo nawilżane CPC, AQL= 0,65, grubość na palcu min. 0,34 mm, grubość na dłoni min. 0,24 mm, mocne – wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 35 N, podłużne i poprzeczne wzmocnienia zapobiegające zsuwaniu się mankietu z fartucha chirurgicznego i dodatkowo mankiet rolowany, opakowanie foliowe, podciśnieniowe, rozmiary od 6.0 do 9.0. Zawartość protein <50ug/g. Długość 282-295mm – w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź :

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ALOETOUCH - Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, pokryte od wewnątrz warstwą nawilżającą z aloesu naturalnego, kolor zielony, grubość na palcu 0,19 mm, średnia długość minimalna 300 mm, AQL 1,5. Odporność na cytostatyki potwierdzona raportem z wynikami badań zgodnie z normą ASTM F739 -10 powszechnie stosowanych leków, w tym Karmustyny z czasem przenikania >480 min, odporne na działanie związków chemicznych, w tym izopropanolu 70 %, etanolu i czwartorzędowych środków czyszczących, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Zgodne z EN 374 i EN 420, potwierdzone raportem z wynikami. Rozmiary S-XL, pakowane po 50 sztuk.

Odpowiedź :

Pakiet 1,2

Dnia 9 marca 2016 roku zostało wprowadzone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, zastępujące Dyrektywę Rady 89/686/EWG.  W wyniku zmiany rozporządzenia, po zakończeniu okresu przejściowego trwającego od 21.04. 2018 r. do 20.04 2019 r., od 21.04.2019 r. obowiązują wymagania zgodnie z nowym rozporządzeniem 2016/425.  Normę dotyczącą badania przenikania substancji chemicznych EN 374-3 zmieniono  na normę EN 16523-1.  W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie powyższego zgodnie z nowym rozporządzeniem.

Odpowiedź :