**Załącznik nr 1**

**Zadanie nr 1.2 Pozycja Nr 1**

***Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Zestawienie parametrów granicznych***

***(*Formularz cenowy)**

**WÓZEK DO PRZEWOZU POSIŁKÓW– 2 szt.**

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: ……………..…………………………Rok produkcji: …..……………

Cena jednostkowa brutto ……………………………………. VAT ……… %

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK** | **Parametry oferowane (podać zakresy i opisać** |
| 1 | Wykonany ze stali kwasoodpornej | **TAK** |  |  |
| 2 | Przestrzeń zamknięta | **TAK** |  |  |
| 3 | Przesuwane drzwi | **TAK** |  |  |
| 5 | Wózek w wersji drzwi przelotowych | **TAK** |  |  |
| 6 | Uchwyty transportowe z obu stron blatu | **TAK** |  |  |
| 7 | Półka dzieląca przestrzeń środkowa na dwie części | **TAK** |  |  |
| 8 | Wymiary długość 1100 – 1150 mm, szerokość 600-650 mm, wysokość 850 -900 mm | **TAK** |  |  |
| 9 | Wózek wyposażony w 4 koła skrętne (2 z hamulcami) | **TAK** |  |  |
| 10 | Blat wózka z wyprofilowaniem zabezpieczającym przed zsuwaniem się produktów | **TAK** |  |  |
| 11 | Powierzchnie odporne na mycie i środki dezynfekcyjne | **TAK** |  |  |
| 12 | Atest higieniczny | **TAK** |  |  |

**Pozycja Nr 2**

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Zestawienie parametrów granicznych**

**(Formularz cenowy)**

**WÓZEK DO PRZEWOŻENIA MATERIAŁÓW STERYLNYCH - 1 szt.**

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: ……………..…………………………Rok produkcji: …..……………

Cena jednostkowa brutto ……………………………………. VAT ……… %

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK** | **Parametry oferowane (podać zakresy i opisać)** |
| **1** | Wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia fi 20 mm | **TAK** |  |  |
| **2** | Drzwi podwójne, otwierane skrzydłowo na 270 stopni | **TAK** |  |  |
| **3** | Wewnątrz wózka dwie półki czyli trzy przestrzenie. | **TAK** |  |  |
| **4** | Wózek szczelnie zamykany (drzwi wyposażone w silikonową uszczelkę oraz zamek | **TAK** |  |  |
| **5** | Wózek na kółkach fi 160 (dwa z blokadą). | **TAK** |  |  |
| **6** | Oponki wykonane z materiału, który nie  brudzi podłoża | **TAK** |  |  |
| **7** | Wózek przeznaczony do przewożenia 3 jednostek sterylizacyjnych. | **TAK** |  |  |
| **8** | Wszystkie krawędzie, zaokrąglone, bezpieczne. | **TAK** |  |  |
| **9** | Wymiary: (dł. X szer. x wys.) : 680x680x1240 mm (± 20 mm) | **TAK** |  |  |

.