**Załącznik nr 1**

**Zadanie Nr 1.6**

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Zestawienie parametrów granicznych**

**(Formularz cenowy)**

**ZESTAW NARZĘDZI ARTROSKOPOWYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis**  **Parametr wymagany** | **Ilość (sztuki)** | **Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK)** | **Parametry oferowane (podać zakresy i opisać)** | **Cena jednostkowa brutto** | **Stawka VAT** | **Nazwa producenta** |
|  | Narzędzie manualne, zgryzak zagięty 30 stopni w górę. Średnica sztancy 2,75 mm, szerokość cięcia 2,8 mm. Możliwość zaoferowania rękojeści standardowej lub w osi narzędzia | **1** |  |  |  |  |  |
|  | Narzędzie manualne, zgryzak zagięty 30 stopni w górę. Średnica sztancy 3,4 mm, szerokość cięcia 3,5 mm. Możliwość zaoferowania rękojeści standardowej lub w osi narzędzia | **1** |  |  |  |  |  |
|  | Narzędzie manualne, zgryzak zagięty 30 stopni w lewo. Średnica sztancy 2,75 mm, szerokość cięcia 2,8 mm. Możliwość zaoferowania rękojeści standardowej lub w osi narzędzia | **1** |  |  |  |  |  |
|  | Narzędzie manualne, zgryzak zagięty 30 stopni w prawo. Średnica sztancy 2,75 mm, szerokość cięcia 2,8 mm. Możliwość zaoferowania rękojeści standardowej lub w osi narzędzia | **1** |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk artroskopowy o długości 150 mm | **2** |  |  |  |  |  |
|  | Ostrze do haluxów długość 25 mm, szerokość 5,5 mm, grubość od 0,6 mm do 0,7 mm | **5** |  |  |  |  |  |
|  | Ostrze do haluxów długość 25 mm, szerokość 9,4 mm, grubość od 0,6 mm do 0,7 mm | **5** |  |  |  |  |  |